## 10cms
2021-04-29 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet |  |  | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 87.4939 | 1.9928 | 5684617.537 | 2302683.9882 |  | 87.4939 | 1.9928 | 5684617.537 | 2302683.9882
210105002 |  |  | Inlet Conc | 4056374.074 | 2890125.926 | 2405025 | 2077868.519 | 1749501.852 | 977273.1481 | 233092.5926 | 88.7803 | 2.2232 | 4064783.153 | 1661216.1816 |  | 88.7803 | 2.2232 | 4064783.153 | 1661216.1816
Counts: Cuml |  |  | StD | 18.0177 | 14.5515 | 10.6366 | 9.7927 | 7.653 | 6.2744 | 1.2715 | 91.1867 | 2.2044 | 3302641.845 | 1269421.916 |  | 91.1867 | 2.2044 | 3302641.845 | 1269421.916
|  |  | Outlet Conc | 438500 | 269037.963 | 165150.9259 | 108260.1852 | 62761.1111 | 15162.037 | 1896.2963 | 93.012 | 2.0098 | 2804844.7945 | 1028099.7083 |  | 93.012 | 2.0098 | 2804844.7945 | 1028099.7083
|  |  | StD | 9.5628 | 7.1759 | 4.3311 | 3.3425 | 1.5416 | 0.57707 | 0.11236 | 94.825 | 1.7675 | 2336399.706 | 829998.9049 |  | 94.825 | 1.7675 | 2336399.706 | 829998.9049
|  |  | EFF1 | 89.0894 | 90.7455 | 93.1696 | 94.8469 | 96.4454 | 98.6877 | 99.3958 | 97.5474 | 1.0317 | 1249629.479 | 385170.017 |  | 97.5474 | 1.0317 | 1249629.479 | 385170.017
|  |  | EFF2 | 88.2483 | 89.6196 | 92.3454 | 94.0618 | 96.0149 | 98.1909 | 98.9601 | 98.8406 | 0.4772 | 279717.8063 | 65938.0096 |  | 98.8406 | 0.4772 | 279717.8063 | 65938.0096
|  |  | EFF3 | 90.2588 | 91.7431 | 93.9077 | 95.4822 | 96.7871 | 98.4818 | 99.214
|  |  | STDV | 1.0097 | 1.0624 | 0.78155 | 0.7115 | 0.38694 | 0.24961 | 0.21881 |  | AVG - Eff | 87.4939 | 88.7803 | 91.1867 | 93.012 | 94.825 | 97.5474 | 98.8406
|  |  | Eff: % | 89.1988 | 90.7027 | 93.1409 | 94.797 | 96.4158 | 98.4535 | 99.19 |  | stdev | 1.9928 | 2.2232 | 2.2044 | 2.0098 | 1.7675 | 1.0317 | 0.4772
[12 empty] | Inlet | 5684617.537 | 4064783.153 | 3302641.845 | 2804844.7945 | 2336399.706 | 1249629.479 | 279717.8063
2021-08-10 | [12 empty] | 2302683.9882 | 1661216.1816 | 1269421.916 | 1028099.7083 | 829998.9049 | 385170.017 | 65938.0096
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | Outlet | 738908.518 | 478818.956 | 308689.6723 | 209034.9182 | 130245.7198 | 33124.6905 | 3414.4074
210105002 |  |  | Inlet Conc | 7312861 | 5239440.38 | 4200258.69 | 3531821.07 | 2923297.56 | 1521985.81 | 326343.02 |  |  | 424841.8004 | 296675.1255 | 202994.4418 | 142516.9941 | 95437.6489 | 25403.0282 | 2146.9333
Counts: Cuml |  |  | StD | 37.7009 | 21.3965 | 17.1483 | 12.9129 | 11.6218 | 3.9194 | 0.85198
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 1039317.036 | 688599.9491 | 452228.4186 | 309809.6511 | 197730.3285 | 51087.344 | 4932.5185
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 8.9942 | 5.0752 | 2.6419 | 1.3091 | 1.2862 | 1.0359 | 0.26899
RH in lab | 34.8 | % | EFF1 | 86.2082 | 87.221 | 89.5343 | 91.4227 | 93.5048 | 96.8324 | 98.5903
|  |  | EFF2 | 85.3418 | 86.4717 | 88.9757 | 91.0579 | 92.9834 | 96.2167 | 98.0571
|  |  | EFF3 | 85.8169 | 86.8808 | 89.1871 | 91.2006 | 93.2142 | 96.875 | 98.8261
|  |  | STDV | 0.43389 | 0.37514 | 0.282 | 0.18385 | 0.26126 | 0.36839 | 0.39394
|  |  | Eff: % | 85.789 | 86.8578 | 89.2324 | 91.2271 | 93.2341 | 96.6414 | 98.4912

## 25cms
2021-04-29 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet |  |  | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 74.5899 | 2.0522 | 16487871.275 | 8003686.014 |  | 74.5899 | 2.0522 | 16487871.275 | 8003686.014
210105002 |  |  | Inlet Conc | 22147331.93 | 15632207.21 | 12539740.99 | 10308738.23 | 8218046.854 | 3995245.871 | 715357.2891 | 76.3554 | 1.7299 | 8110270.27 | 10637625.2359 |  | 76.3554 | 1.7299 | 8110270.27 | 10637625.2359
Counts: Cuml |  |  | StD | 91.7127 | 60.9718 | 49.6774 | 43.105 | 40.1203 | 27.6312 | 7.5246 | 80.4121 | 1.3946 | 6437370.495 | 8630055.1167 |  | 80.4121 | 1.3946 | 6437370.495 | 8630055.1167
|  |  | Outlet Conc | 5258557.692 | 3487964.744 | 2321093.305 | 1496570.513 | 873119.6581 | 198181.9801 | 21864.3162 | 84.5306 | 1.2149 | 5266035.78 | 7131458.1958 |  | 84.5306 | 1.2149 | 5266035.78 | 7131458.1958
|  |  | StD | 24.3994 | 18.4891 | 12.4168 | 10.8228 | 5.5738 | 0.90286 | 0.20514 | 88.5001 | 1.0371 | 4174023.427 | 5719112.777 |  | 88.5001 | 1.0371 | 4174023.427 | 5719112.777
|  |  | EFF1 | 75.3181 | 76.7613 | 80.6022 | 84.6548 | 88.8198 | 94.7391 | 96.9117 | 94.0497 | 1.1167 | 2016789.6005 | 2797959.6903 |  | 94.0497 | 1.1167 | 2016789.6005 | 2797959.6903
|  |  | EFF2 | 76.2318 | 77.625 | 81.6173 | 85.5552 | 89.3673 | 95.0924 | 96.8336 | 96.1557 | 0.86972 | 359345.3096 | 503476.9698 |  | 96.1557 | 0.86972 | 359345.3096 | 503476.9698
|  |  | EFF3 | 77.1855 | 78.643 | 82.2209 | 86.2086 | 89.9158 | 95.2692 | 97.0785
|  |  | STDV | 0.93377 | 0.94192 | 0.81802 | 0.78015 | 0.548 | 0.26991 | 0.12509 | AVG - Eff | 74.5899 | 76.3554 | 80.4121 | 84.5306 | 88.5001 | 94.0497 | 96.1557
|  |  | Eff: % | 76.2451 | 77.6765 | 81.4801 | 85.4729 | 89.3677 | 95.0336 | 96.9413 | stdev | 2.0522 | 1.7299 | 1.3946 | 1.2149 | 1.0371 | 1.1167 | 0.86972
[11 empty] | Inlet | 16487871.275 | 8110270.27 | 6437370.495 | 5266035.78 | 4174023.427 | 2016789.6005 | 359345.3096
2021-08-10 | [11 empty] | 8003686.014 | 10637625.2359 | 8630055.1167 | 7131458.1958 | 5719112.777 | 2797959.6903 | 503476.9698
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | outlet | 4093252.898 | 4814815.7055 | 3507213.319 | 2590785.2565 | 1871559.8291 | 784090.9901 | 140098.8248
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10828410.62 | 588333.33 | 335000 | 223333.33 | 130000 | 38333.33 | 3333.33 |  | 1647989.844 | 1876450.625 | 1677427.0104 | 1547453.3304 | 1412007.631 | 828600.4682 | 167208.8455
Counts: Cuml |  |  | StD | 77.6711 | 56.1775 | 45.1407 | 35.8626 | 23.7809 | 10.2701 | 1.3403
Pressure drop | 0.3 | inH2O | Outlet Conc | 2927948.104 | 6141666.667 | 4693333.333 | 3685000 | 2870000 | 1370000 | 258333.3333
| 0.6064 | mmH2O/cm2 | StD | 11.9377 | 680.4743 | 581.1251 | 491.281 | 407.172 | 214.5017 | 43.5584
RH in lab | 35.6 | % | EFF1 | 74.1158 | 76.166 | 80.2469 | 84.2908 | 87.9415 | 93.4651 | 95.5466
|  |  | EFF2 | 72.9707 | 75.0993 | 79.2918 | 83.4542 | 87.7213 | 93.0097 | 95.3052
|  |  | EFF3 | 71.7178 | 73.8376 | 78.4934 | 83.0198 | 87.2348 | 92.7225 | 95.2584
|  |  | STDV | 1.1994 | 1.1656 | 0.87794 | 0.646 | 0.36157 | 0.37448 | 0.15463
|  |  | Eff: % | 72.9348 | 75.0343 | 79.344 | 83.5883 | 87.6325 | 93.0658 | 95.3701

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 25cm/s-avg |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | Inlet |  | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | 0.1
87.4939 | 1.9928 | 5684617.537 | 2302683.9882 | 74.5899 | 2.0522 | 16487871.275 | 8003686.014 | 0.15
88.7803 | 2.2232 | 4064783.153 | 1661216.1816 | 76.3554 | 1.7299 | 8110270.27 | 10637625.2359 | 0.2
91.1867 | 2.2044 | 3302641.845 | 1269421.916 | 80.4121 | 1.3946 | 6437370.495 | 8630055.1167 | 0.25
93.012 | 2.0098 | 2804844.7945 | 1028099.7083 | 84.5306 | 1.2149 | 5266035.78 | 7131458.1958 | 0.3
94.825 | 1.7675 | 2336399.706 | 829998.9049 | 88.5001 | 1.0371 | 4174023.427 | 5719112.777 | 0.5
97.5474 | 1.0317 | 1249629.479 | 385170.017 | 94.0497 | 1.1167 | 2016789.6005 | 2797959.6903 | 1
98.8406 | 0.4772 | 279717.8063 | 65938.0096 | 96.1557 | 0.86972 | 359345.3096 | 503476.9698