## 10cms
2021-04-29 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | Outlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 98.3672 | 0.65159 | 5693635.248 | 1497945.5581 | 86833.1993
210105002 |  |  | Inlet Conc | 4634427.786 | 3329755.331 | 2767472.583 | 2385850.478 | 2005144.858 | 1109144.941 | 262584.6105 | 99.0778 | 0.42736 | 4076963.5255 | 1056711.9626 | 43233.6712
Counts: Cuml |  |  | StD | 33.9225 | 26.9313 | 22.7024 | 19.7066 | 15.2385 | 5.8184 | 1.3775 | 99.4989 | 0.20961 | 3340618.6865 | 810550.9928 | 20365.5352
|  |  | Outlet Conc | 101203.0781 | 50782.6577 | 22678.3033 | 10382.8829 | 3883.2583 | 437.3123 | 45.045 | 99.7382 | 0.13448 | 2888072.424 | 710249.0874 | 10026.0618
|  |  | StD | 2.5729 | 1.465 | 1.0309 | 0.61938 | 0.16993 | 0.068872 | 0.015604 | 99.86 | 0.074481 | 2445850.209 | 623251.4844 | 4351.539
|  |  | EFF1 | 98.1832 | 98.7644 | 99.3699 | 99.654 | 99.8515 | 99.9763 | 99.9489 | 99.9649 | 0.026553 | 1310223.9855 | 284368.7118 | 497.9354
|  |  | EFF2 | 97.7065 | 98.3864 | 99.1987 | 99.6321 | 99.8098 | 99.9243 | 100 | 99.9779 | 0.024463 | 299855.0752 | 52708.3967 | 68.8546
|  |  | EFF3 | 97.5386 | 99.542 | 99.8127 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | STDV | 0.33444 | 0.5892 | 0.31688 | 0.20639 | 0.099983 | 0.03873 | 0.029519 |  | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | Outlet
|  |  | Eff: % | 97.8094 | 98.8976 | 99.4604 | 99.762 | 99.8871 | 99.9669 | 99.983 |  | 98.3672 | 0.65159 | 5693635.248 | 1497945.5581 | 86833.1993
[12 empty] | 99.0778 | 0.42736 | 4076963.5255 | 1056711.9626 | 43233.6712
2021-08-10 | [11 empty] | 99.4989 | 0.20961 | 3340618.6865 | 810550.9928 | 20365.5352
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 99.7382 | 0.13448 | 2888072.424 | 710249.0874 | 10026.0618
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6752842.71 | 4824171.72 | 3913764.79 | 3390294.37 | 2886555.56 | 1511303.03 | 337125.54 |  | 99.86 | 0.074481 | 2445850.209 | 623251.4844 | 4351.539
Counts: Cuml |  |  | StD | 55.3232 | 36.2353 | 26.8836 | 22.217 | 18.6013 | 6.7013 | 2.9717 |  | 99.9649 | 0.026553 | 1310223.9855 | 284368.7118 | 497.9354
Pressure drop | 0.2 | inH2O | Outlet Conc | 72463.3205 | 35684.6847 | 18052.767 | 9669.2407 | 4819.8198 | 558.5586 | 92.6641 |  | 99.9779 | 0.024463 | 299855.0752 | 52708.3967 | 68.8546
| 0.4043 | mmH2O/cm2 | StD | 1.48 | 0.83701 | 0.46034 | 0.17475 | 0.23694 | 0.047415 | 0.016068
RH in lab | 37.1 | % | EFF1 | 98.8815 | 99.3725 | 99.614 | 99.7493 | 99.8699 | 99.9813 | 100 |  | AVG - Eff | 98.3672 | 99.0778 | 99.4989 | 99.7382 | 99.86 | 99.9649 | 99.9779
|  |  | EFF2 | 98.8242 | 99.1538 | 99.4751 | 99.6978 | 99.8398 | 99.9541 | 99.9592 |  | stdev | 0.65159 | 0.42736 | 0.20961 | 0.13448 | 0.074481 | 0.026553 | 0.024463
|  |  | EFF3 | 99.069 | 99.2474 | 99.5232 | 99.696 | 99.789 | 99.9535 | 99.9597 |  | Inlet | 5693635.248 | 4076963.5255 | 3340618.6865 | 2888072.424 | 2445850.209 | 1310223.9855 | 299855.0752
|  |  | STDV | 0.12802 | 0.10973 | 0.070556 | 0.030246 | 0.040868 | 0.015851 | 0.023438 |  |  | 1497945.5581 | 1056711.9626 | 810550.9928 | 710249.0874 | 623251.4844 | 284368.7118 | 52708.3967
|  |  | Eff: % | 98.9249 | 99.2579 | 99.5375 | 99.7144 | 99.8329 | 99.963 | 99.9729 |  | Outlet | 86833.1993 | 43233.6712 | 20365.5352 | 10026.0618 | 4351.539 | 497.9354 | 68.8546
[13 empty] | 20322.0775 | 10675.8791 | 3270.748 | 504.6212 | 662.249 | 85.734 | 33.6718

## 25cms
2021-04-29 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet |  |  | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 93.6244 | 0.42766 | 16395810.69 | 7596816.7085 |  | 93.6244 | 0.42766 | 16395810.69 | 7596816.7085
210105002 |  |  | Inlet Conc | 21767571.3 | 15318857.69 | 12283275.03 | 10086443.85 | 8024334.522 | 3914874.109 | 736755.4219 | 95.3541 | 0.33493 | 11593489.085 | 5268466.806 |  | 95.3541 | 0.33493 | 11593489.085 | 5268466.806
Counts: Cuml |  |  | StD | 66.7497 | 45.8909 | 43.2672 | 38.0065 | 23.8096 | 4.1365 | 1.0355 | 97.3366 | 0.20962 | 9236812.675 | 4308348.3797 |  | 97.3366 | 0.20962 | 9236812.675 | 4308348.3797
|  |  | Outlet Conc | 1448940.476 | 750914.6825 | 347970.2381 | 146085.3175 | 50382.9365 | 5242.0635 | 537.6984 | 98.6501 | 0.11107 | 7540923.775 | 3599909.0134 |  | 98.6501 | 0.11107 | 7540923.775 | 3599909.0134
|  |  | StD | 2.3216 | 0.80203 | 0.81379 | 0.25931 | 0.61917 | 0.2283 | 0.021637 | 99.429 | 0.065379 | 5961564.221 | 2917197.7357 |  | 99.429 | 0.065379 | 5961564.221 | 2917197.7357
|  |  | EFF1 | 93.5197 | 95.2094 | 97.2581 | 98.5939 | 99.3388 | 99.844 | 99.9226 | 99.8929 | 0.034898 | 2883716.8095 | 1458276.6379 |  | 99.8929 | 0.034898 | 2883716.8095 | 1458276.6379
|  |  | EFF2 | 93.2485 | 95.0572 | 97.139 | 98.5344 | 99.4025 | 99.8561 | 99.9145 | 99.9568 | 0.037073 | 539191.2309 | 279397.9583 |  | 99.9568 | 0.037073 | 539191.2309 | 279397.9583
|  |  | EFF3 | 93.2578 | 95.0248 | 97.1013 | 98.5253 | 99.3756 | 99.8985 | 99.9438
|  |  | STDV | 0.15398 | 0.098563 | 0.081844 | 0.037269 | 0.031945 | 0.028598 | 0.01512 |  | AVG - Eff | 93.6244 | 95.3541 | 97.3366 | 98.6501 | 99.429 | 99.8929 | 99.9568
|  |  | Eff: % | 93.342 | 95.0971 | 97.1662 | 98.5512 | 99.3723 | 99.8662 | 99.927 |  | stdev | 0.42766 | 0.33493 | 0.20962 | 0.11107 | 0.065379 | 0.034898 | 0.037073
[12 empty] | Inlet | 16395810.69 | 11593489.085 | 9236812.675 | 7540923.775 | 5961564.221 | 2883716.8095 | 539191.2309
2021-08-10 | [12 empty] | 7596816.7085 | 5268466.806 | 4308348.3797 | 3599909.0134 | 2917197.7357 | 1458276.6379 | 279397.9583
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | Outlet | 1060185.1069 | 548064.645 | 251127.2925 | 104288.4961 | 35218.4551 | 3366.0044 | 291.3717
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11024050.08 | 7868120.48 | 6190350.32 | 4995403.7 | 3898793.92 | 1852559.51 | 341627.04 |  |  | 549783.1154 | 286873.2742 | 136956.6072 | 59109.6317 | 21445.8153 | 2653.1482 | 348.3585
Counts: Cuml |  |  | StD | 21.5153 | 13.5004 | 9.0713 | 8.3571 | 4.3613 | 4.5355 | 0.94919 |  | Avg-eff1 | 93.8057 | 95.473 | 97.4196 | 98.6707 | 99.4107 | 99.878 | 99.9413
Pressure drop | 1 | inH2O | Outlet Conc | 671429.7378 | 345214.6075 | 154284.3468 | 62491.6747 | 20053.9736 | 1489.9453 | 45.045 |  | Avg-eff2 | 93.7368 | 95.426 | 97.3591 | 98.6476 | 99.4424 | 99.8864 | 99.9573
| 2.0213 | mmH2O/cm2 | StD | 8.5263 | 3.7135 | 1.3366 | 0.037522 | 0.061451 | 0.035865 | 0.015604 |  | Avg-Eff3 | 93.3308 | 95.1634 | 97.2312 | 98.632 | 99.4339 | 99.9142 | 99.9719
RH in lab | 35 | % | EFF1 | 94.0918 | 95.7367 | 97.581 | 98.7475 | 99.4825 | 99.912 | 99.96 |  |  | 0.40449 | 0.37284 | 0.22834 | 0.10862 | 0.10161 | 0.048094 | 0.026456
|  |  | EFF2 | 94.225 | 95.7949 | 97.5791 | 98.7607 | 99.4823 | 99.9168 | 100 |  |  | 0.69047 | 0.52163 | 0.31121 | 0.16002 | 0.056426 | 0.042955 | 0.060454
|  |  | EFF3 | 93.4039 | 95.3019 | 97.361 | 98.7386 | 99.4921 | 99.93 | 100 |  |  | 0.10331 | 0.19595 | 0.18359 | 0.15084 | 0.082384 | 0.022278 | 0.039754
|  |  | STDV | 0.44069 | 0.26937 | 0.12651 | 0.011117 | 0.0056194 | 0.0092886 | 0.023097
|  |  | Eff: % | 93.9069 | 95.6111 | 97.5071 | 98.749 | 99.4857 | 99.9196 | 99.9867

## 17.5
2021-08-10 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 97.122 | 1.5492 | 10305559.26 | 263334.9233
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10491765.17 | 7427545.75 | 5860930.05 | 4774803.69 | 3799379.01 | 1843914.72 | 341713.2 | 97.7463 | 1.2294 | 7297586.345 | 183790.3531
Counts: Cuml |  |  | StD | 77.5681 | 53.782 | 41.8667 | 34.3038 | 28.2648 | 12.2674 | 1.656 | 98.6631 | 0.69925 | 5742558.065 | 167403.2666
Pressure drop | 0.4 | inH2O | Outlet Conc | 448886.2434 | 250089.9471 | 115400.7937 | 50095.2381 | 17130.9524 | 1087.3016 | 93.9153 | 99.2799 | 0.3639 | 4667849.875 | 151255.5357
| 0.8085 | mmH2O/cm2 | StD | 2.5138 | 0.94668 | 0.87086 | 0.60023 | 0.75837 | 0.04625 | 0.016271 | 99.6723 | 0.15148 | 3710837.205 | 125217.0215
RH in lab | 34.2 | % | EFF1 | 95.987 | 96.8158 | 98.1459 | 98.9929 | 99.5895 | 99.9564 | 99.9604 | 99.9557 | 0.022091 | 1802857.9 | 58063.1117
|  |  | EFF2 | 95.573 | 96.5206 | 98.013 | 98.982 | 99.6245 | 99.9284 | 99.9572 | 99.9789 | 0.023163 | 341187.395 | 743.6006
|  |  | EFF3 | 95.5889 | 96.5512 | 97.9282 | 98.8762 | 99.4322 | 99.9373 | 100
|  |  | STDV | 0.23458 | 0.1623 | 0.10973 | 0.06443 | 0.10243 | 0.01433 | 0.023831
|  |  | Eff: % | 95.7163 | 96.6292 | 98.0291 | 98.9504 | 99.5487 | 99.9407 | 99.9725
2021-08-10
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10119353.35 | 7167626.94 | 5624186.08 | 4560896.06 | 3622295.4 | 1761801.08 | 340661.59
Counts: Cuml |  |  | StD | 91.3531 | 61.7441 | 46.6385 | 33.6588 | 26.2385 | 11.7532 | 2.192
Pressure drop | 0.3 | inH2O | Outlet Conc | 148601.6414 | 81275.2525 | 39438.1313 | 17790.404 | 7376.8939 | 519.2551 | 52.0833
| 0.6064 | mmH2O/cm2 | StD | 1.4418 | 0.66435 | 0.47664 | 0.24756 | 0.211 | 0.065583 | 0.018042
RH in lab | 34.5 | % | EFF1 | 98.4801 | 98.8153 | 99.2868 | 99.6129 | 99.8063 | 99.9911 | 100
|  |  | EFF2 | 98.4287 | 98.8052 | 99.2387 | 99.5739 | 99.7598 | 99.9555 | 100
|  |  | EFF3 | 98.6746 | 98.9699 | 99.3661 | 99.6413 | 99.8218 | 99.9657 | 99.9558
|  |  | STDV | 0.1297 | 0.092312 | 0.064312 | 0.033837 | 0.03226 | 0.018362 | 0.025539
|  |  | Eff: % | 98.5278 | 98.8634 | 99.2972 | 99.6094 | 99.7959 | 99.9708 | 99.9853

## 32.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 93.6461 | 2.1639 | 9464757.875 | 2299796.5346
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11090959.6 | 7880757.58 | 6197222.22 | 4997020.2 | 3922626.26 | 1862121.21 | 349848.48 | 95.6063 | 1.1006 | 6773189.99 | 1566337.107
Counts: Cuml |  |  | StD | 56.2722 | 36.1121 | 30.3031 | 23.612 | 22.2087 | 10.016 | 2.8227 | 97.6543 | 0.35342 | 5423400.175 | 1094349.6309
|  |  | Outlet Conc | 491144.7811 | 272651.5152 | 131216.33 | 60984.8485 | 23977.2727 | 5134.6801 | 1502.5253 | 98.7084 | 0.23114 | 4510329.765 | 688284.2139
|  |  | StD | 2.7488 | 1.1011 | 1.5035 | 1.4269 | 1.408 | 0.94671 | 0.39658 | 99.3427 | 0.18333 | 3682862.445 | 339077.2389
RH in lab |  | % | EFF1 | 95.5133 | 96.5334 | 97.775 | 98.6312 | 99.1927 | 99.4334 | 98.898 | 99.7911 | 0.18114 | 1803553.92 | 82826.6558
|  |  | EFF2 | 95.6427 | 96.562 | 97.9697 | 98.8629 | 99.4884 | 99.8415 | 99.793 | 99.7102 | 0.4112 | 352454.69 | 3685.7375
|  |  | EFF3 | 95.5586 | 96.5249 | 97.9042 | 98.8468 | 99.489 | 99.8996 | 100
|  |  | STDV | 0.065647 | 0.019448 | 0.099058 | 0.12935 | 0.17087 | 0.25408 | 0.58569
|  |  | Eff: % | 95.5715 | 96.5401 | 97.883 | 98.7803 | 99.3901 | 99.7248 | 99.5637
2021-08-12
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 7838556.15 | 5665622.4 | 4649578.13 | 4023639.33 | 3443098.63 | 1744986.63 | 355060.9
Counts: Cuml |  |  | StD | 122.9987 | 61.2666 | 41.197 | 26.4483 | 22.0674 | 28.0907 | 20.4079
Pressure drop | 0.9 | inH2O | Outlet Conc | 622901.9608 | 292738.8733 | 116296.2185 | 53594.6934 | 23794.0398 | 2500.5447 | 521.2418
| 1.8191 | mmH2O/cm2 | StD | 11.2892 | 7.6869 | 3.8936 | 2.8147 | 1.6649 | 0.25915 | 0.087196
RH in lab | 44.6 | % | EFF1 | 90.9247 | 93.9535 | 97.0488 | 98.2891 | 99.0749 | 99.8179 | 99.9092
|  |  | EFF2 | 91.7955 | 94.8768 | 97.4163 | 98.706 | 99.2978 | 99.8213 | 99.7153
|  |  | EFF3 | 92.4417 | 95.1874 | 97.8115 | 98.9143 | 99.5136 | 99.933 | 99.9455
|  |  | STDV | 0.76127 | 0.64179 | 0.38146 | 0.3183 | 0.21934 | 0.065528 | 0.12378
|  |  | Eff: % | 91.7206 | 94.6726 | 97.4255 | 98.6365 | 99.2954 | 99.8574 | 99.8567

## All
V1 |  |  |  | V2 |  |  |  | V3 |  |  |  | V4 |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | Inlet |  | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | 0.1
98.3672 | 0.78875 | 5693635.248 | 1497945.5581 | 97.122 | 1.988 | 10305559.26 | 263334.9233 | 93.6244 | 0.39942 | 16395810.69 | 7596816.7085 | 93.6461 | 2.723 | 9464757.875 | 2299796.5346 | 0.15
99.0778 | 0.2548 | 4076963.5255 | 1056711.9626 | 97.7463 | 1.5798 | 7297586.345 | 183790.3531 | 95.3541 | 0.36347 | 11593489.085 | 5268466.806 | 95.6063 | 1.3206 | 6773189.99 | 1566337.107 | 0.2
99.4989 | 0.054462 | 3340618.6865 | 810550.9928 | 98.6631 | 0.89674 | 5742558.065 | 167403.2666 | 97.3366 | 0.24104 | 9236812.675 | 4308348.3797 | 97.6543 | 0.32346 | 5423400.175 | 1094349.6309 | 0.25
99.7382 | 0.033692 | 2888072.424 | 710249.0874 | 99.2799 | 0.46601 | 4667849.875 | 151255.5357 | 98.6501 | 0.13983 | 7540923.775 | 3599909.0134 | 98.7084 | 0.10169 | 4510329.765 | 688284.2139 | 0.3
99.86 | 0.038312 | 2445850.209 | 623251.4844 | 99.6723 | 0.17479 | 3710837.205 | 125217.0215 | 99.429 | 0.080141 | 5961564.221 | 2917197.7357 | 99.3427 | 0.066902 | 3682862.445 | 339077.2389 | 0.5
99.9649 | 0.0027631 | 1310223.9855 | 284368.7118 | 99.9557 | 0.021253 | 1802857.9 | 58063.1117 | 99.8929 | 0.037776 | 2883716.8095 | 1458276.6379 | 99.7911 | 0.093729 | 1803553.92 | 82826.6558 | 1
99.9779 | 0.0070853 | 299855.0752 | 52708.3967 | 99.9789 | 0.0089892 | 341187.395 | 743.6006 | 99.9568 | 0.042221 | 539191.2309 | 279397.9583 | 99.7102 | 0.20715 | 352454.69 | 3685.7375