## 10cms
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 52.1606 | 2.0509 | 6144160.325 | 192912.568 | 52.1606 | 2.0509 | 6144160.325 | 192912.568
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6007750.54 | 4310669.93 | 3528581.15 | 3032336.6 | 2543349.67 | 1296653.05 | 291200.98 | 54.1256 | 1.5855 | 4337032.715 | 37282.6081 | 54.1256 | 1.5855 | 4337032.715 | 37282.6081
Counts: Cuml |  |  | StD | 37.5507 | 23.8326 | 16.72 | 13.7893 | 12.3906 | 3.5917 | 0.90897 | 58.1543 | 1.4542 | 3472705.26 | 79020.4414 | 58.1543 | 1.4542 | 3472705.26 | 79020.4414
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 2803272.844 | 1966036.036 | 1483603.604 | 1181889.318 | 899976.834 | 326386.1004 | 39266.4093 | 61.5059 | 1.3125 | 2972020.815 | 85299.4012 | 61.5059 | 1.3125 | 2972020.815 | 85299.4012
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 10.0786 | 7.4427 | 6.2586 | 3.4901 | 2.8632 | 0.94154 | 0.6892 | 65.0163 | 1.271 | 2501047.85 | 59823.8076 | 65.0163 | 1.271 | 2501047.85 | 59823.8076
RH in lab | 34.3 | % | EFF1 | 52.6403 | 53.4893 | 57.3274 | 60.4107 | 63.7159 | 74.8115 | 87.4836 | 74.8991 | 0.60148 | 1270059.99 | 37608.2661 | 74.8991 | 0.60148 | 1270059.99 | 37608.2661
|  |  | EFF2 | 55.5856 | 56.5919 | 59.8441 | 62.5589 | 66.185 | 75.3617 | 86.6762 | 86.3648 | 1.1545 | 270469.54 | 29318.6836 | 86.3648 | 1.1545 | 270469.54 | 29318.6836
|  |  | EFF3 | 51.671 | 52.99 | 56.6185 | 60.0423 | 63.876 | 74.3018 | 85.4077
|  |  | STDV | 2.0387 | 1.9515 | 1.6952 | 1.3592 | 1.3817 | 0.53008 | 1.0464 | AVG - Eff | 52.1606 | 54.1256 | 58.1543 | 61.5059 | 65.0163 | 74.8991 | 86.3648
|  |  | Eff: % | 53.299 | 54.3571 | 57.93 | 61.004 | 64.5923 | 74.825 | 86.5225 | stdev | 2.0509 | 1.5855 | 1.4542 | 1.3125 | 1.271 | 0.60148 | 1.1545
[11 empty] | inlet | 6144160.325 | 4337032.715 | 3472705.26 | 2972020.815 | 2501047.85 | 1270059.99 | 270469.54
2021-07-08 | [11 empty] | 192912.568 | 37282.6081 | 79020.4414 | 85299.4012 | 59823.8076 | 37608.2661 | 29318.6836
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | outlet | 2939750.3215 | 1988965.8945 | 1452919.5625 | 1144072.072 | 874900.2574 | 318790.2188 | 36803.7323
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6280570.11 | 4363395.5 | 3416829.37 | 2911705.03 | 2458746.03 | 1243466.93 | 249738.1 |  | 193008.2996 | 32427.7169 | 43393.7876 | 53481.6622 | 35463.6347 | 10742.1988 | 3482.7512
Counts: Cuml |  |  | StD | 28.273 | 18.3067 | 11.5569 | 10.0764 | 7.8293 | 0.8105 | 2.1786
Pressure drop | N/A | inH2O | Outlet Conc | 3076227.799 | 2011895.753 | 1422235.521 | 1106254.826 | 849823.6808 | 311194.3372 | 34341.0553
| #VALUE! | mmH2O/cm2 | StD | 25.4906 | 16.7527 | 12.2072 | 8.8591 | 7.4359 | 1.8889 | 0.42256
RH in lab | 60.7 | % | EFF1 | 52.6856 | 55.5253 | 59.9303 | 63.3306 | 66.6034 | 75.1848 | 84.5095
|  |  | EFF2 | 49.5607 | 52.5126 | 56.9273 | 60.7212 | 64.1 | 74.1102 | 87.018
|  |  | EFF3 | 50.8206 | 53.6445 | 58.2782 | 61.9718 | 65.6172 | 75.6247 | 87.0935
|  |  | STDV | 1.5722 | 1.5218 | 1.504 | 1.3051 | 1.2611 | 0.7791 | 1.4706
|  |  | Eff: % | 51.0223 | 53.8941 | 58.3786 | 62.0079 | 65.4402 | 74.9732 | 86.207

## 25cms
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 37.5327 | 2.73 | 14832294.82 | 6921667.2506 |  | 37.5327 | 2.73 | 14832294.82 | 6921667.2506
210105002 |  |  | Inlet Conc | 9937936.97 | 7076558.97 | 5597723.56 | 4585034.17 | 3649296.64 | 1760927.66 | 342853.54 | 39.1173 | 2.5273 | 10427802.105 | 4739373.4923 |  | 39.1173 | 2.5273 | 10427802.105 | 4739373.4923
Counts: Cuml |  |  | StD | 22.8502 | 11.8407 | 11.4161 | 8.7846 | 6.1625 | 4.736 | 1.1359 | 43.1756 | 2.3268 | 8291725.605 | 3809894.2291 |  | 43.1756 | 2.3268 | 8291725.605 | 3809894.2291
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 6403812.931 | 4431711.712 | 3260366.985 | 2457087.97 | 1736554.054 | 576845.522 | 61204.2925 | 47.108 | 1.9119 | 6944607.125 | 3336940.0744 |  | 47.108 | 1.9119 | 6944607.125 | 3336940.0744
|  | mmH2O/cm2 | StD | 5.5381 | 5.1962 | 6.636 | 5.5058 | 2.6051 | 1.7088 | 0.49381 | 52.1298 | 1.6935 | 5655346.025 | 2836982.2471 |  | 52.1298 | 1.6935 | 5655346.025 | 2836982.2471
RH in lab | 37.5 | % | EFF1 | 35.2468 | 36.8177 | 41.0575 | 45.7702 | 51.9291 | 66.3205 | 81.1143 | 66.0488 | 1.7997 | 2590157.425 | 1172707.98 |  | 66.0488 | 1.7997 | 2590157.425 | 1172707.98
|  |  | EFF2 | 35.312 | 37.5623 | 42.4402 | 47.1438 | 52.991 | 68.0746 | 82.9116 | 79.838 | 3.0187 | 443357.88 | 142134.6007 |  | 79.838 | 3.0187 | 443357.88 | 142134.6007
|  |  | EFF3 | 36.1161 | 37.7383 | 41.7606 | 46.3109 | 52.3151 | 67.3085 | 82.3962
|  |  | STDV | 0.4842 | 0.48865 | 0.69141 | 0.69195 | 0.53752 | 0.87941 | 0.92549 |  | 37.5327 | 39.1173 | 43.1756 | 47.108 | 52.1298 | 66.0488 | 79.838
|  |  | Eff: % | 35.5583 | 37.3728 | 41.7527 | 46.4083 | 52.4117 | 67.2345 | 82.1407 |  | 2.73 | 2.5273 | 2.3268 | 1.9119 | 1.6935 | 1.7997 | 3.0187
[12 empty] | 14832294.82 | 10427802.105 | 8291725.605 | 6944607.125 | 5655346.025 | 2590157.425 | 443357.88
2021-07-08 | [11 empty] | 6921667.2506 | 4739373.4923 | 3809894.2291 | 3336940.0744 | 2836982.2471 | 1172707.98 | 142134.6007
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | outlet | 9168331.3355 | 6290029.917 | 4673196.909 | 3656092.8305 | 2712291.512 | 888843.076 | 91507.3696
210105002 |  |  | Inlet Conc | 19726652.67 | 13779045.24 | 10985727.65 | 9304180.08 | 7661395.41 | 3419387.19 | 543862.22 |  | 3909619.4211 | 2628058.8087 | 1998043.2398 | 1695648.9351 | 1379901.1464 | 441231.1723 | 42855.0225
Counts: Cuml |  |  | StD | 94.1019 | 47.3863 | 23.176 | 15.8054 | 12.8524 | 15.3481 | 6.5668 |  | 38.0923 | 39.5598 | 43.6107 | 47.5506 | 52.6155 | 66.1881 | 80.0031
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 11932849.74 | 8148348.122 | 6086026.833 | 4855097.691 | 3688028.97 | 1200840.63 | 121810.4466 |  | 35.9151 | 37.7292 | 41.9937 | 45.9276 | 50.9316 | 65.4566 | 78.8076
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 113.9104 | 73.8123 | 57.8016 | 44.4288 | 33.1519 | 9.0605 | 1.8873 |  | 38.5906 | 40.063 | 43.9223 | 47.8457 | 52.8423 | 66.5017 | 80.7031
RH in lab | 62.2 | % | EFF1 | 40.9379 | 42.3019 | 46.164 | 49.331 | 53.3019 | 66.0558 | 78.892 |  | 4.0243 | 3.8779 | 3.6109 | 2.5179 | 0.97074 | 0.18715 | 1.5714
|  |  | EFF2 | 36.5182 | 37.8962 | 41.5471 | 44.7114 | 48.8722 | 62.8387 | 74.7037 |  | 0.85293 | 0.23608 | 0.6315 | 1.72 | 2.9125 | 3.7024 | 5.8039
|  |  | EFF3 | 41.065 | 42.3877 | 46.084 | 49.3805 | 53.3694 | 65.695 | 79.0101 |  | 3.4994 | 3.2877 | 3.0571 | 2.1705 | 0.74554 | 1.1409 | 2.3944
|  |  | STDV | 2.5892 | 2.5688 | 2.6427 | 2.6815 | 2.5772 | 1.7625 | 2.4529
|  |  | Eff: % | 39.5071 | 40.8619 | 44.5984 | 47.8076 | 51.8478 | 64.8631 | 77.5352

## 17.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet |  |  | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 46.9247 | 3.2665 | 8907307.85 | 2776388.8033 |  | 46.9247 | 3.2665 | 8907307.85 | 2776388.8033
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6944104.5 | 4983712.96 | 4006267.2 | 3338522.49 | 2718794.97 | 1370847.88 | 286891.53 | 48.8078 | 3.2049 | 6345476.23 | 1925824.0852 |  | 48.8078 | 3.2049 | 6345476.23 | 1925824.0852
Counts: Cuml |  |  | StD | 25.6483 | 18.5631 | 13.1269 | 13.4442 | 10.7178 | 3.5897 | 0.95576 | 53.3292 | 2.9165 | 5038102.79 | 1459235.8855 |  | 53.3292 | 2.9165 | 5038102.79 | 1459235.8855
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 3513755.291 | 2430671.958 | 1784771.164 | 1348285.714 | 975003.9683 | 331121.6931 | 35505.291 | 57.8785 | 2.5636 | 4145581.975 | 1141354.4693 |  | 57.8785 | 2.5636 | 4145581.975 | 1141354.4693
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 18.3394 | 11.6868 | 10.3614 | 10.1299 | 9.601 | 2.9298 | 0.55201 | 62.9677 | 2.1662 | 3326425.495 | 859319.3294 |  | 62.9677 | 2.1662 | 3326425.495 | 859319.3294
RH in lab | 35.5 | % | EFF1 | 49.041 | 50.7784 | 54.7161 | 58.4404 | 63.1476 | 75.615 | 88.5057 | 75.9858 | 0.92312 | 1640921.14 | 381941.2671 |  | 75.9858 | 0.92312 | 1640921.14 | 381941.2671
|  |  | EFF2 | 47.333 | 49.3785 | 53.89 | 58.0755 | 62.2817 | 74.6069 | 86.2784 | 87.3615 | 1.0009 | 326702.77 | 56301.5955 |  | 87.3615 | 1.0009 | 326702.77 | 56301.5955
|  |  | EFF3 | 51.7433 | 53.4492 | 57.681 | 62.2344 | 66.8894 | 77.2816 | 88.0494
|  |  | STDV | 2.2238 | 2.0682 | 1.9935 | 2.303 | 2.4489 | 1.3508 | 1.1766
|  |  | Eff: % | 49.3724 | 51.202 | 55.429 | 59.5834 | 64.1062 | 75.8345 | 87.6112 | AVG - Eff | 46.9247 | 48.8078 | 53.3292 | 57.8785 | 62.9677 | 75.9858 | 87.3615
[11 empty] | stdev | 3.2665 | 3.2049 | 2.9165 | 2.5636 | 2.1662 | 0.92312 | 1.0009
2021-08-12 | [10 empty] | inlet | 8907307.85 | 6345476.23 | 5038102.79 | 4145581.975 | 3326425.495 | 1640921.14 | 326702.77
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 2776388.8033 | 1925824.0852 | 1459235.8855 | 1141354.4693 | 859319.3294 | 381941.2671 | 56301.5955
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10870511.2 | 7707239.5 | 6069938.38 | 4952641.46 | 3934056.02 | 1910994.4 | 366514.01 | outlet | 4770275.4045 | 3276867.4915 | 2369819.7555 | 1757732.493 | 1237185.4576 | 393420.7905 | 41342.9816
Counts: Cuml |  |  | StD | 139.1661 | 106.2125 | 85.2513 | 67.9235 | 51.5173 | 19.3768 | 2.4415 |  | 1776987.7859 | 1196701.1999 | 827383.6527 | 579045.1879 | 370780.618 | 88104.2285 | 8255.7413
Pressure drop | 0.15 | inH2O | Outlet Conc | 6026795.518 | 4123063.025 | 2954868.347 | 2167179.272 | 1499366.947 | 455719.888 | 47180.6723
| 0.3032 | mmH2O/cm2 | StD | 37.696 | 28.8818 | 20.2793 | 15.9517 | 9.7391 | 2.9205 | 0.51914
RH in lab | 34.3 | % | EFF1 | 44.5458 | 46.2784 | 51.1471 | 56.2494 | 62.0745 | 76.0417 | 86.0229
|  |  | EFF2 | 46.3797 | 48.5286 | 53.2848 | 57.6852 | 63.0486 | 76.6646 | 87.4472
|  |  | EFF3 | 42.5056 | 44.434 | 49.2562 | 54.5859 | 60.3647 | 75.7048 | 87.8656
|  |  | STDV | 1.9379 | 2.0506 | 2.0156 | 1.551 | 1.3587 | 0.48691 | 0.96604
|  |  | Eff: % | 44.477 | 46.4136 | 51.2294 | 56.1735 | 61.8293 | 76.137 | 87.1119

## 32.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 36.2984 | 2.9678 | 8688821.13 | 4132141.3084 | 36.2984 | 2.9678 | 8688821.13 | 4132141.3084
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11610686.27 | 8235825.91 | 6473269.46 | 5221651.81 | 4092115.27 | 1915785.8 | 360277.78 | 38.1241 | 2.5674 | 6181064.725 | 2905871.1353 | 38.1241 | 2.5674 | 6181064.725 | 2905871.1353
Counts: Cuml |  |  | StD | 68.6382 | 47.8664 | 35.6972 | 26.6104 | 17.8336 | 7.5459 | 0.58414 | 42.623 | 2.2805 | 4877751.21 | 2256403.5482 | 42.623 | 2.2805 | 4877751.21 | 2256403.5482
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 7104196.128 | 4918724.747 | 3592171.717 | 2662319.024 | 1843859.428 | 587870.3704 | 57445.2862 | 47.2797 | 2.1128 | 3962504.56 | 1780703.118 | 47.2797 | 2.1128 | 3962504.56 | 1780703.118
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 31.4888 | 22.8977 | 13.3485 | 10.6431 | 5.2972 | 1.8073 | 1.167 | 53.0566 | 2.1112 | 3121815.085 | 1372211.6812 | 53.0566 | 2.1112 | 3121815.085 | 1372211.6812
RH in lab | 37 | % | EFF1 | 39.4423 | 40.6303 | 44.9787 | 49.3046 | 55.2987 | 70.2851 | 85.8238 | 68.3687 | 1.1921 | 1476285.42 | 621547.3981 | 68.3687 | 1.1921 | 1476285.42 | 621547.3981
|  |  | EFF2 | 38.5033 | 40.2606 | 44.5419 | 48.9883 | 54.9134 | 69.0238 | 83.7755 | 82.4429 | 2.2424 | 279272.535 | 114558.7161 | 82.4429 | 2.2424 | 279272.535 | 114558.7161
|  |  | EFF3 | 38.4659 | 39.9183 | 43.9744 | 48.7343 | 54.5965 | 68.6045 | 82.5577
|  |  | STDV | 0.55325 | 0.35606 | 0.50357 | 0.28569 | 0.35168 | 0.87473 | 1.6506 | AVG - Eff | 36.2984 | 38.1241 | 42.623 | 47.2797 | 53.0566 | 68.3687 | 82.4429
|  |  | Eff: % | 38.8039 | 40.2697 | 44.4984 | 49.0091 | 54.9362 | 69.3045 | 84.0523 | stdev | 2.9678 | 2.5674 | 2.2805 | 2.1128 | 2.1112 | 1.1921 | 2.2424
[11 empty] | inlet | 8688821.13 | 6181064.725 | 4877751.21 | 3962504.56 | 3121815.085 | 1476285.42 | 279272.535
2021-08-12 | [11 empty] | 4132141.3084 | 2905871.1353 | 2256403.5482 | 1780703.118 | 1372211.6812 | 621547.3981 | 114558.7161
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | oiutlet | 5461637.577 | 3780595.291 | 2768796.7915 | 2067361.235 | 1447223.8315 | 462734.9476 | 47696.9449
210105002 |  |  | Inlet Conc | 5766955.99 | 4126303.54 | 3282232.96 | 2703357.31 | 2151514.9 | 1036785.04 | 198267.29 |  | 2322928.5798 | 1609558.1124 | 1164427.9866 | 841397.3742 | 560927.4399 | 176968.2121 | 13786.2364
Counts: Cuml |  |  | StD | 18.9774 | 15.1504 | 13.2857 | 10.4844 | 8.2159 | 3.8296 | 1.1775
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 3819079.026 | 2642465.835 | 1945421.866 | 1472403.446 | 1050588.235 | 337599.5247 | 37948.6037
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 31.0251 | 22.2987 | 17.2773 | 13.0268 | 6.5771 | 0.43309 | 0.37978
RH in lab | 37 | % | EFF1 | 32.3517 | 34.5399 | 39.4247 | 44.1191 | 50.4855 | 67.8377 | 80.3254
|  |  | EFF2 | 35.6638 | 37.6924 | 42.3494 | 47.0213 | 51.7717 | 67.0358 | 82.4595
|  |  | EFF3 | 33.3632 | 35.703 | 40.4689 | 45.5109 | 51.274 | 67.4253 | 79.7156
|  |  | STDV | 1.6974 | 1.5942 | 1.4822 | 1.4515 | 0.64853 | 0.40101 | 1.4408
|  |  | Eff: % | 33.7929 | 35.9785 | 40.7477 | 45.5504 | 51.177 | 67.4329 | 80.8335

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 17.5cm/s-avg |  |  |  | 25cm/s-avg |  |  |  | 32.5cm/s-avg |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | 0.1
52.1606 | 2.0509 | 6144160.325 | 192912.568 | 46.9247 | 3.2665 | 8907307.85 | 2776388.8033 | 37.5327 | 2.7922 | 14832294.82 | 6921667.2506 | 36.2984 | 2.9678 | 8688821.13 | 4132141.3084 | 0.15
54.1256 | 1.5855 | 4337032.715 | 37282.6081 | 48.8078 | 3.2049 | 6345476.23 | 1925824.0852 | 39.1173 | 2.4672 | 10427802.105 | 4739373.4923 | 38.1241 | 2.5674 | 6181064.725 | 2905871.1353 | 0.2
58.1543 | 1.4542 | 3472705.26 | 79020.4414 | 53.3292 | 2.9165 | 5038102.79 | 1459235.8855 | 43.1756 | 2.0122 | 8291725.605 | 3809894.2291 | 42.623 | 2.2805 | 4877751.21 | 2256403.5482 | 0.25
61.5059 | 1.3125 | 2972020.815 | 85299.4012 | 57.8785 | 2.5636 | 4145581.975 | 1141354.4693 | 47.108 | 0.98947 | 6944607.125 | 3336940.0744 | 47.2797 | 2.1128 | 3962504.56 | 1780703.118 | 0.3
65.0163 | 1.271 | 2501047.85 | 59823.8076 | 62.9677 | 2.1662 | 3326425.495 | 859319.3294 | 52.1298 | 0.39873 | 5655346.025 | 2836982.2471 | 53.0566 | 2.1112 | 3121815.085 | 1372211.6812 | 0.5
74.8991 | 0.60148 | 1270059.99 | 37608.2661 | 75.9858 | 0.92312 | 1640921.14 | 381941.2671 | 66.0488 | 1.6768 | 2590157.425 | 1172707.98 | 68.3687 | 1.1921 | 1476285.42 | 621547.3981 | 1
86.3648 | 1.1545 | 270469.54 | 29318.6836 | 87.3615 | 1.0009 | 326702.77 | 56301.5955 | 79.838 | 3.2565 | 443357.88 | 142134.6007 | 82.4429 | 2.2424 | 279272.535 | 114558.7161