## DATA0014.CSV
SOLAIR 1100
210105002 |  |  | Inlet Conc | 17574958.88 | 12335608.55 | 9768893.914 | 8161925.713 | 6676879.112 | 3341341.831 | 702619.2434
Counts: Cuml |  |  | StD | 88.3501 | 61.5419 | 50.4152 | 42.1248 | 31.8563 | 11.7575 | 0.93193
|  |  | Outlet Conc | 7422151.513 | 4856960.194 | 3435192.053 | 2621620.765 | 1939421.147 | 767965.8735 | 121381.8302
|  |  | StD | 20.0254 | 17.187 | 11.6132 | 6.042 | 3.9488 | 1.0066 | 0.097945
|  |  | EFF1 | 58.847 | 61.7231 | 65.8794 | 68.5862 | 71.6259 | 77.4728 | 82.7686
|  |  | EFF2 | 54.9357 | 57.6785 | 62.2186 | 65.7781 | 69.2359 | 76.0761 | 82.7942
|  |  | EFF3 | 59.3446 | 62.2928 | 66.24 | 69.1372 | 71.8946 | 77.4583 | 82.6087
|  |  | STDV | 2.4146 | 5.0316 | 4.45 | 1.8015 | 4.3909 | 2.4068 | 0.30158
|  |  | Eff: % | 57.7686 | 60.6265 | 64.8354 | 67.8799 | 70.9532 | 77.0162 | 82.7244
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
2021-09-03 12:17 | 1 | 5 | 0.08 | 856 | 562 | 394 | 313 | 230 | 81 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:17 | 1 | 5 | 0.08 | 877 | 552 | 396 | 313 | 230 | 83 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:17 | 1 | 5 | 0.08 | 749 | 462 | 320 | 258 | 205 | 82 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:17 | 1 | 5 | 0.08 | 822 | 529 | 358 | 263 | 185 | 72 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 956 | 632 | 445 | 347 | 259 | 107 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 862 | 549 | 387 | 289 | 216 | 84 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 1072 | 704 | 499 | 371 | 269 | 113 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 1199 | 757 | 549 | 415 | 300 | 118 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 1122 | 780 | 554 | 420 | 321 | 123 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 984 | 643 | 444 | 329 | 234 | 105 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 910 | 573 | 391 | 295 | 217 | 81 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 802 | 518 | 361 | 279 | 210 | 71 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 910 | 560 | 382 | 279 | 205 | 86 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 894 | 577 | 412 | 329 | 238 | 97 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 1076 | 717 | 531 | 412 | 308 | 134 | 25 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:18 | 1 | 5 | 0.08 | 926 | 593 | 415 | 294 | 218 | 82 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1003 | 658 | 464 | 358 | 261 | 107 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1036 | 729 | 533 | 416 | 311 | 130 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1092 | 717 | 524 | 412 | 304 | 133 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1019 | 669 | 480 | 373 | 276 | 111 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1224 | 819 | 610 | 495 | 378 | 148 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1048 | 710 | 508 | 385 | 280 | 110 | 26 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 925 | 575 | 404 | 314 | 231 | 88 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 839 | 535 | 370 | 294 | 210 | 86 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1287 | 887 | 616 | 489 | 387 | 147 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1155 | 759 | 557 | 436 | 329 | 127 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 1121 | 717 | 508 | 391 | 281 | 110 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:19 | 1 | 5 | 0.08 | 880 | 554 | 377 | 288 | 205 | 76 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 855 | 572 | 411 | 312 | 221 | 93 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 970 | 633 | 447 | 355 | 240 | 80 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 854 | 567 | 378 | 289 | 219 | 82 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 997 | 641 | 437 | 332 | 239 | 84 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 989 | 653 | 469 | 362 | 266 | 118 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 922 | 635 | 434 | 326 | 251 | 114 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 1017 | 670 | 466 | 348 | 261 | 99 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 921 | 590 | 409 | 319 | 237 | 101 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:20 | 1 | 5 | 0.08 | 854 | 524 | 368 | 279 | 213 | 88 | 9 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 973.6486 | 635.7297 | 448.8649 | 345.3784 | 255.2703 | 101.3784 | 16.2973 | 0
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2356 | 1632 | 1267 | 1074 | 893 | 431 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2362 | 1632 | 1292 | 1070 | 889 | 466 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2798 | 1946 | 1559 | 1304 | 1094 | 530 | 127 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2652 | 1858 | 1453 | 1199 | 970 | 483 | 120 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2675 | 1896 | 1500 | 1226 | 1005 | 509 | 107 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2386 | 1700 | 1357 | 1138 | 950 | 467 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2778 | 1905 | 1475 | 1185 | 961 | 459 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2149 | 1527 | 1202 | 1012 | 816 | 412 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2410 | 1695 | 1362 | 1165 | 969 | 504 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2080 | 1471 | 1181 | 993 | 806 | 401 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:21 | 1 | 5 | 0.08 | 2005 | 1422 | 1090 | 901 | 764 | 387 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2420 | 1708 | 1357 | 1140 | 932 | 463 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2411 | 1709 | 1360 | 1170 | 949 | 469 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 1825 | 1290 | 1020 | 872 | 725 | 374 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2985 | 2100 | 1688 | 1405 | 1174 | 578 | 121 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2400 | 1667 | 1318 | 1096 | 900 | 474 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2484 | 1741 | 1384 | 1154 | 913 | 429 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2807 | 1949 | 1522 | 1285 | 1028 | 482 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2378 | 1662 | 1305 | 1078 | 867 | 424 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2596 | 1763 | 1384 | 1172 | 963 | 496 | 112 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2772 | 1912 | 1477 | 1226 | 959 | 461 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2391 | 1662 | 1305 | 1089 | 883 | 415 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2001 | 1450 | 1178 | 997 | 805 | 422 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2113 | 1494 | 1209 | 985 | 819 | 428 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2278 | 1643 | 1305 | 1110 | 903 | 427 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2508 | 1717 | 1397 | 1139 | 929 | 471 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2250 | 1574 | 1271 | 1060 | 854 | 428 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 1907 | 1366 | 1080 | 915 | 746 | 393 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2217 | 1545 | 1207 | 1003 | 815 | 401 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 1841 | 1351 | 1069 | 909 | 748 | 385 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 1999 | 1391 | 1070 | 911 | 749 | 395 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2230 | 1559 | 1225 | 1022 | 831 | 416 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 1883 | 1284 | 1033 | 870 | 721 | 351 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2272 | 1633 | 1284 | 1071 | 878 | 429 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:23 | 1 | 5 | 0.08 | 2702 | 1936 | 1577 | 1342 | 1100 | 568 | 118 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 2703 | 1923 | 1548 | 1264 | 1062 | 533 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 2536 | 1747 | 1378 | 1139 | 930 | 477 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 2345 | 1653 | 1301 | 1088 | 887 | 463 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2365.9211 | 1660.8684 | 1315.5263 | 1099.4474 | 899.6579 | 450.0263 | 94.5789 | 0
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 1142 | 777 | 548 | 420 | 317 | 121 | 31 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 1039 | 702 | 488 | 361 | 260 | 111 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 1093 | 733 | 497 | 362 | 256 | 95 | 9 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 893 | 583 | 388 | 294 | 206 | 82 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:24 | 1 | 5 | 0.08 | 939 | 595 | 409 | 306 | 240 | 87 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1051 | 715 | 528 | 394 | 304 | 125 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 905 | 622 | 437 | 343 | 266 | 128 | 22 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1057 | 747 | 555 | 416 | 299 | 104 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1024 | 679 | 474 | 342 | 254 | 97 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 845 | 538 | 362 | 268 | 191 | 78 | 10 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 860 | 582 | 401 | 306 | 231 | 106 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1081 | 658 | 477 | 363 | 273 | 115 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1068 | 695 | 498 | 377 | 265 | 93 | 10 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 880 | 588 | 408 | 308 | 233 | 94 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 884 | 552 | 390 | 306 | 222 | 76 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1017 | 656 | 452 | 356 | 262 | 105 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:25 | 1 | 5 | 0.08 | 1187 | 794 | 585 | 450 | 329 | 125 | 24 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 1240 | 824 | 597 | 461 | 317 | 108 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 1103 | 739 | 523 | 401 | 306 | 108 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 1071 | 694 | 501 | 379 | 282 | 106 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 980 | 645 | 458 | 341 | 260 | 117 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 917 | 564 | 384 | 277 | 198 | 82 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 1002 | 666 | 475 | 368 | 277 | 115 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1012.087 | 667.3043 | 471.087 | 356.4783 | 262.9565 | 103.3913 | 16.1304 | 0
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 1964 | 1373 | 1060 | 897 | 752 | 389 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:26 | 1 | 5 | 0.08 | 2161 | 1495 | 1181 | 1031 | 859 | 419 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2086 | 1492 | 1194 | 1019 | 851 | 469 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2297 | 1655 | 1338 | 1102 | 930 | 474 | 131 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 1921 | 1390 | 1106 | 916 | 756 | 398 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2201 | 1509 | 1207 | 1016 | 816 | 386 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2152 | 1542 | 1231 | 1031 | 841 | 426 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2475 | 1721 | 1341 | 1115 | 904 | 480 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2629 | 1773 | 1382 | 1163 | 928 | 466 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2307 | 1616 | 1297 | 1074 | 899 | 440 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2765 | 1925 | 1496 | 1217 | 984 | 470 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2435 | 1698 | 1330 | 1102 | 918 | 448 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2152 | 1541 | 1215 | 1015 | 827 | 407 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:27 | 1 | 5 | 0.08 | 2081 | 1524 | 1214 | 1010 | 822 | 445 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 1997 | 1427 | 1103 | 941 | 758 | 382 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2261 | 1636 | 1317 | 1100 | 923 | 464 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 1990 | 1405 | 1132 | 934 | 783 | 399 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2243 | 1561 | 1233 | 1044 | 861 | 461 | 107 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2510 | 1714 | 1350 | 1129 | 918 | 444 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2723 | 1907 | 1460 | 1219 | 976 | 484 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2138 | 1499 | 1204 | 995 | 805 | 410 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 1846 | 1314 | 1039 | 866 | 715 | 366 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2452 | 1701 | 1343 | 1102 | 905 | 424 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2115 | 1424 | 1152 | 962 | 783 | 421 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2245.875 | 1576.75 | 1246.875 | 1041.6667 | 854.75 | 432.1667 | 93.75 | 0
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1006 | 664 | 473 | 370 | 289 | 123 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1030 | 673 | 490 | 375 | 283 | 108 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 966 | 621 | 441 | 344 | 256 | 108 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 861 | 537 | 373 | 280 | 212 | 86 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 956 | 633 | 465 | 366 | 268 | 110 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1098 | 731 | 550 | 436 | 327 | 133 | 24 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1049 | 711 | 509 | 382 | 299 | 124 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1271 | 832 | 591 | 465 | 324 | 119 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1244 | 833 | 599 | 465 | 348 | 127 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:29 | 1 | 5 | 0.08 | 969 | 650 | 478 | 375 | 283 | 110 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1057 | 694 | 492 | 364 | 259 | 110 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 978 | 627 | 434 | 323 | 241 | 89 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1043 | 673 | 481 | 363 | 273 | 115 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1052 | 660 | 463 | 353 | 259 | 97 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 981 | 652 | 450 | 347 | 260 | 97 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 786 | 493 | 347 | 247 | 186 | 75 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 834 | 567 | 378 | 285 | 212 | 81 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 756 | 460 | 317 | 233 | 175 | 65 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 892 | 583 | 402 | 306 | 223 | 89 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1050 | 645 | 441 | 352 | 263 | 113 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1014 | 661 | 474 | 353 | 239 | 85 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:30 | 1 | 5 | 0.08 | 999 | 662 | 475 | 356 | 254 | 106 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 914 | 581 | 427 | 320 | 242 | 109 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 789 | 511 | 349 | 263 | 206 | 79 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 983.125 | 639.75 | 454.125 | 346.7917 | 257.5417 | 102.4167 | 16.125 | 0
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2517 | 1739 | 1349 | 1147 | 929 | 472 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2319 | 1576 | 1229 | 1021 | 824 | 406 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2218 | 1561 | 1237 | 1023 | 826 | 429 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2287 | 1567 | 1239 | 1055 | 876 | 453 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2429 | 1696 | 1351 | 1140 | 917 | 448 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2204 | 1534 | 1209 | 1024 | 849 | 442 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2114 | 1537 | 1245 | 1046 | 850 | 454 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2361 | 1649 | 1310 | 1112 | 917 | 458 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2590 | 1834 | 1458 | 1198 | 969 | 464 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2435 | 1741 | 1384 | 1144 | 921 | 436 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2364 | 1680 | 1335 | 1105 | 891 | 448 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2434 | 1659 | 1317 | 1074 | 877 | 444 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 3133 | 2159 | 1741 | 1421 | 1127 | 519 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2491 | 1762 | 1394 | 1157 | 957 | 457 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2330 | 1617 | 1263 | 1067 | 892 | 434 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2250 | 1540 | 1214 | 1037 | 857 | 419 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2326 | 1677 | 1324 | 1074 | 872 | 411 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2096 | 1481 | 1202 | 1006 | 813 | 416 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2342 | 1635 | 1320 | 1106 | 905 | 470 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2037 | 1458 | 1186 | 996 | 825 | 427 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2478 | 1758 | 1384 | 1163 | 948 | 493 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2302 | 1653 | 1325 | 1121 | 951 | 483 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2298 | 1578 | 1241 | 1028 | 840 | 411 | 107 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2306 | 1664 | 1275 | 1072 | 856 | 422 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2451 | 1736 | 1414 | 1179 | 981 | 476 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2731 | 1941 | 1553 | 1297 | 1071 | 461 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2376 | 1677 | 1306 | 1103 | 861 | 430 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2544 | 1799 | 1432 | 1179 | 935 | 455 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2528 | 1719 | 1308 | 1075 | 853 | 421 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:33 | 1 | 5 | 0.08 | 2717 | 1934 | 1575 | 1333 | 1120 | 593 | 109 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2615 | 1826 | 1422 | 1202 | 999 | 493 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2759 | 1905 | 1503 | 1252 | 1014 | 494 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2418.1875 | 1696.625 | 1345.1562 | 1123.6562 | 916.3438 | 454.3438 | 92.7188 | 0

## Sheet1
17574958.8816 | 12335608.5526 | 9768893.9145 | 8161925.7127 | 6676879.1118 | 3341341.8311 | 702619.2434
88.3501 | 61.5419 | 50.4152 | 42.1248 | 31.8563 | 11.7575 | 0.93193
7422151.5129 | 4856960.1939 | 3435192.0535 | 2621620.7648 | 1939421.1467 | 767965.8735 | 121381.8302
20.0254 | 17.187 | 11.6132 | 6.042 | 3.9488 | 1.0066 | 0.097945
58.847 | 61.7231 | 65.8794 | 68.5862 | 71.6259 | 77.4728 | 82.7686
54.9357 | 57.6785 | 62.2186 | 65.7781 | 69.2359 | 76.0761 | 82.7942
59.3446 | 62.2928 | 66.24 | 69.1372 | 71.8946 | 77.4583 | 82.6087
2.4146 | 5.0316 | 4.45 | 1.8015 | 4.3909 | 2.4068 | 0.30158
57.7686 | 60.6265 | 64.8354 | 67.8799 | 70.9532 | 77.0162 | 82.7244
17574958.8816 | 88.3501 | 7422151.5129 | 20.0254 | 58.847 | 54.9357 | 59.3446 | 2.4146 | 57.7686
12335608.5526 | 61.5419 | 4856960.1939 | 17.187 | 61.7231 | 57.6785 | 62.2928 | 5.0316 | 60.6265
9768893.9145 | 50.4152 | 3435192.0535 | 11.6132 | 65.8794 | 62.2186 | 66.24 | 4.45 | 64.8354
8161925.7127 | 42.1248 | 2621620.7648 | 6.042 | 68.5862 | 65.7781 | 69.1372 | 1.8015 | 67.8799
6676879.1118 | 31.8563 | 1939421.1467 | 3.9488 | 71.6259 | 69.2359 | 71.8946 | 4.3909 | 70.9532
3341341.8311 | 11.7575 | 767965.8735 | 1.0066 | 77.4728 | 76.0761 | 77.4583 | 2.4068 | 77.0162
702619.2434 | 0.93193 | 121381.8302 | 0.097945 | 82.7686 | 82.7942 | 82.6087 | 0.30158 | 82.7244