## 10cms
2021-06-08 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 21.1672 | 3.8797 | 5785573.925 | 307625.5536 |  | 21.1672 | 3.8797 | 5785573.925 | 307625.5536
210105002 |  |  | Inlet Conc | 5568049.81 | 3862097.24 | 3058975.89 | 2608351.88 | 2208227.34 | 1094511.13 | 204899.31 | 23.8135 | 4.2334 | 4093020.88 | 326575.3436 |  | 23.8135 | 4.2334 | 4093020.88 | 326575.3436
Counts: Cuml |  |  | StD | 13.7036 | 9.888 | 8.5276 | 5.6423 | 3.305 | 4.2968 | 3.3088 | 28.0854 | 4.1415 | 3312405.155 | 358403.1037 |  | 28.0854 | 4.1415 | 3312405.155 | 358403.1037
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 4289241.742 | 2882273.524 | 2142643.894 | 1753303.303 | 1429141.642 | 621201.2012 | 94841.0911 | 30.9129 | 3.5537 | 2853104.16 | 346131.9938 |  | 30.9129 | 3.5537 | 2853104.16 | 346131.9938
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 31.3989 | 25.931 | 17.9684 | 12.3611 | 10.7251 | 8.831 | 2.2566 | 33.8024 | 3.17 | 2408784.735 | 283630.988 |  | 33.8024 | 3.17 | 2408784.735 | 283630.988
RH in lab | 43 | % | EFF1 | 18.6182 | 20.5147 | 25.5582 | 29.5831 | 32.2699 | 39.355 | 49.3654 | 44.1336 | 3.3005 | 1171243.775 | 108516.3472 |  | 44.1336 | 3.3005 | 1171243.775 | 108516.3472
|  |  | EFF2 | 24.9538 | 27.8518 | 32.7141 | 35.2926 | 38.0847 | 45.1043 | 54.2336 | 56.2369 | 4.6347 | 217590.14 | 17947.5439 |  | 56.2369 | 4.6347 | 217590.14 | 17947.5439
|  |  | EFF3 | 25.2401 | 27.6516 | 31.4971 | 33.4187 | 35.4453 | 45.3335 | 57.5117
|  |  | STDV | 3.7432 | 4.1795 | 3.8288 | 2.9104 | 2.9115 | 3.3875 | 4.0989
|  |  | Eff: % | 22.9374 | 25.3394 | 29.9231 | 32.7648 | 35.2666 | 43.2643 | 53.7036 | 21.1672 | 23.8135 | 28.0854 | 30.9129 | 33.8024 | 44.1336 | 56.2369
[11 empty] | 3.8797 | 4.2334 | 4.1415 | 3.5537 | 3.17 | 3.3005 | 4.6347
2021-07-23 | [10 empty] | 5785573.925 | 4093020.88 | 3312405.155 | 2853104.16 | 2408784.735 | 1171243.775 | 217590.14
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 307625.5536 | 326575.3436 | 358403.1037 | 346131.9938 | 283630.988 | 108516.3472 | 17947.5439
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6003098.04 | 4323944.52 | 3565834.42 | 3097856.44 | 2609342.13 | 1247976.42 | 230280.97 | 4561140.051 | 3118792.1855 | 2384511.762 | 1974301.784 | 1596679.948 | 654170.7064 | 94988.0059
Counts: Cuml |  |  | StD | 46.8321 | 33.5808 | 25.7946 | 20.6442 | 13.9154 | 10.8121 | 8.1523 | 384522.2762 | 334487.8988 | 342052.8192 | 312539.0491 | 236934.9446 | 46625.9214 | 207.7689
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 4833038.36 | 3355310.847 | 2626379.63 | 2195300.265 | 1764218.254 | 687140.2116 | 95134.9206
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 14.1568 | 14.1671 | 12.9544 | 10.0507 | 9.3471 | 13.3635 | 4.2428
RH in lab | 34.3 | % | EFF1 | 22.6376 | 25.9199 | 29.9506 | 32.2772 | 35.3456 | 48.6681 | 59.3141
|  |  | EFF2 | 20.2949 | 23.705 | 27.1897 | 29.7014 | 32.686 | 45.0187 | 62.6726
|  |  | EFF3 | 15.2585 | 17.2379 | 21.6025 | 25.2045 | 28.9827 | 41.3221 | 54.3238
|  |  | STDV | 3.7706 | 4.5112 | 4.2531 | 3.5796 | 3.1957 | 3.673 | 4.2009
|  |  | Eff: % | 19.397 | 22.2876 | 26.2476 | 29.061 | 32.3381 | 45.003 | 58.7702

## 25cms
2021-05-31 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 12.331 | 7.3271 | 11998881.73 | 2810970.4119 |  | 12.331 | 7.3271 | 11998881.73 | 2810970.4119
210105002 |  |  | Inlet Conc | 13986537.97 | 9877519.95 | 7943882.883 | 6768001.287 | 5638003.861 | 2704861.004 | 525954.955 | 16.707 | 4.595 | 8495720.76 | 1954159.155 |  | 16.707 | 4.595 | 8495720.76 | 1954159.155
Counts: Cuml |  |  | StD | 69.4951 | 58.0141 | 53.5973 | 50.2296 | 47.9912 | 34.1683 | 10.1827 | 20.8112 | 4.1089 | 6775691.4415 | 1652072.18 |  | 20.8112 | 4.1089 | 6775691.4415 | 1652072.18
Pressure drop | 0.2 | inH2O | Outlet Conc | 13049236.31 | 8424922.891 | 6320922.658 | 5188518.674 | 4186761.36 | 1783030.89 | 274369.0476 | 23.7184 | 3.756 | 5670618.2885 | 1551933.9196 |  | 23.7184 | 3.756 | 5670618.2885 | 1551933.9196
| 0.4043 | mmH2O/cm2 | StD | 98.785 | 79.4173 | 68.4628 | 65.3268 | 64.9805 | 44.7349 | 12.1026 | 26.6183 | 4.211 | 4627433.3055 | 1429162.5853 |  | 26.6183 | 4.211 | 4627433.3055 | 1429162.5853
RH in lab | 39.6 | % | EFF1 | 4.2216 | 12.0229 | 17.9437 | 20.7815 | 22.5997 | 29.7213 | 41.1986 | 36.1156 | 4.5943 | 2226989.327 | 675812.6067 |  | 36.1156 | 4.5943 | 2226989.327 | 675812.6067
|  |  | EFF2 | 9.7053 | 17.3261 | 22.476 | 24.8052 | 27.3267 | 35.6943 | 49.9276 | 50.9416 | 5.8473 | 432242.1825 | 132529.8738 |  | 50.9416 | 5.8473 | 432242.1825 | 132529.8738
|  |  | EFF3 | 6.1679 | 14.7991 | 20.9435 | 24.5543 | 27.4973 | 37.3314 | 53.5251
|  |  | STDV | 2.78 | 2.6525 | 2.3054 | 2.2542 | 2.7797 | 4.0056 | 6.3388 | 0.1 | [5 empty] | 1
|  |  | Eff: % | 6.6982 | 14.716 | 20.4544 | 23.3803 | 25.8079 | 34.249 | 48.2171 | 12.331 | 16.707 | 20.8112 | 23.7184 | 26.6183 | 36.1156 | 50.9416
[11 empty] | 7.3271 | 4.595 | 4.1089 | 3.756 | 4.211 | 4.5943 | 5.8473
2021-07-23 | [10 empty] | 11998881.73 | 8495720.76 | 6775691.4415 | 5670618.2885 | 4627433.3055 | 2226989.327 | 432242.1825
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2810970.4119 | 1954159.155 | 1652072.18 | 1551933.9196 | 1429162.5853 | 675812.6067 | 132529.8738
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10011225.49 | 7113921.57 | 5607500 | 4573235.29 | 3616862.75 | 1749117.65 | 338529.41 | 10625351.3485 | 7099441.8375 | 5366343.682 | 4327894.491 | 3403331.6605 | 1433326.3695 | 215715.3361
Counts: Cuml |  |  | StD | 71.9653 | 57.4199 | 50.1231 | 38.6471 | 31.7015 | 14.1845 | 2.9158 | 3427890.9862 | 1874513.2825 | 1349978.5342 | 1217106.3917 | 1107936.9062 | 494556.8757 | 82948.8743
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 8201466.387 | 5773960.784 | 4411764.706 | 3467270.308 | 2619901.961 | 1083621.849 | 157061.6246 | AVG-eff 1 | 10.2128 | 14.2665 | 18.5144 | 21.6587 | 24.5973 | 34.2344 | 48.8887
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 71.4063 | 48.8271 | 40.3219 | 31.4863 | 28.7602 | 15.8955 | 4.0435 | AVG-eff 2 | 16.9661 | 21.3097 | 25.2261 | 27.4619 | 30.5064 | 39.1882 | 53.1099
RH in lab | 36 | % | EFF1 | 16.204 | 16.5101 | 19.0851 | 22.536 | 26.595 | 38.7476 | 56.5787 | AVG-eff 3 | 9.8141 | 14.5447 | 18.693 | 22.0346 | 24.7511 | 34.9241 | 50.8264
|  |  | EFF2 | 24.227 | 25.2934 | 27.9762 | 30.1186 | 33.6861 | 42.682 | 56.2922 |  | 8.4729 | 3.1729 | 0.80713 | 1.2406 | 2.8251 | 6.3826
|  |  | EFF3 | 13.4604 | 14.2902 | 16.4425 | 19.5148 | 22.0048 | 32.5169 | 48.1277 |  | 10.2684 | 5.6338 | 3.8892 | 3.7572 | 4.4967 | 4.9411
|  |  | STDV | 5.5949 | 5.8187 | 6.0424 | 5.463 | 5.8851 | 5.1256 | 4.7987 |  | 5.1565 | 0.35988 | 3.1827 | 3.5635 | 3.8838 | 3.4043
|  |  | Eff: % | 17.9638 | 18.6979 | 21.168 | 24.0565 | 27.4286 | 37.9822 | 53.6662

## 25cms- with inserts
July 27th | With Filti | [9 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet |  |  |  |  | May 31st | With Af2200 | [9 empty] | AVG - Eff | stdev | Inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 58.0634 | 3.448 | 11640456.6 | 2735655.1676 |  |  |  | SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 75.7215 | 1.3581 | 11858002.055 | 4415.5778 |  | 75.7215 | 1.3581 | 11858002.055 | 4415.5778
210105002 |  |  | Inlet Conc | 13574856.92 | 9784978.8 | 7992709.33 | 6892505.3 | 5801172.5 | 2762820.61 | 513928.19 | 60.8738 | 2.1727 | 8381360.975 | 1985015.3645 |  |  |  | 210105002 |  |  | Inlet Conc | 11861124.34 | 8264772.49 | 6452448.41 | 5250076.72 | 4149009.26 | 1954478.84 | 360248.68 | 78.4447 | 1.9298 | 8341182.06 | 108059.4502 |  | 78.4447 | 1.9298 | 8341182.06 | 108059.4502
Counts: Cuml |  |  | StD | 100.9875 | 90.8058 | 83.4297 | 81.102 | 80.9237 | 62.52 | 19.8759 | 65.7094 | 1.9929 | 6748301.995 | 1759857.7303 |  |  |  | Counts: Cuml |  |  | StD | 48.2525 | 35.3602 | 24.8368 | 16.1797 | 12.5451 | 3.8753 | 0.29993 | 82.4658 | 2.4208 | 6552672.095 | 141737.6946 |  | 82.4658 | 2.4208 | 6552672.095 | 141737.6946
Pressure drop | 0.6 | inH2O | Outlet Conc | 5369715.573 | 3759267.696 | 2823809.524 | 2269662.806 | 1762247.104 | 629241.9562 | 73052.767 | 69.0565 | 2.6062 | 5721209.36 | 1656462.6039 |  |  |  | Pressure drop | 0.4 | inH2O | Outlet Conc | 2791947.126 | 1656937.08 | 997073.1803 | 640313.9568 | 387664.5574 | 81836.1933 | 6756.149 | 85.5754 | 2.5502 | 5346802.755 | 136791.2705 |  | 85.5754 | 2.5502 | 5346802.755 | 136791.2705
| 1.2128 | mmH2O/cm2 | StD | 16.9825 | 2.6316 | 6 | 10.8976 | 15.0687 | 14.099 | 4.1156 | 72.2556 | 3.1303 | 4737916.695 | 1503670.7797 |  |  |  |  | 0.8085 | mmH2O/cm2 | StD | 11.9924 | 3.4191 | 2.8184 | 3.3907 | 2.7787 | 0.33984 | 0.11004 | 88.5247 | 2.4008 | 4231505.63 | 116667.4853 |  | 88.5247 | 2.4008 | 4231505.63 | 116667.4853
RH in lab | 45.2 | % | EFF1 | 62.5718 | 63.4466 | 66.2202 | 68.3381 | 70.6452 | 77.5679 | 84.9662 | 79.9633 | 3.1695 | 2297435.56 | 658153.8494 |  |  |  | RH in lab | 38.2 | % | EFF1 | 76.6841 | 80.216 | 84.7471 | 88.012 | 90.8023 | 95.8814 | 97.9489 | 93.9454 | 2.0714 | 1997078.85 | 60245.5119 |  | 93.9454 | 2.0714 | 1997078.85 | 60245.5119
|  |  | EFF2 | 60.033 | 61.2074 | 64.2942 | 66.6134 | 68.9259 | 75.9449 | 84.0346 | 87.2693 | 2.8825 | 444273.62 | 98506.4376 | [6 empty] | EFF2 | 75.9423 | 79.6182 | 84.5771 | 87.9795 | 90.8976 | 95.8737 | 98.1607 | 96.8732 | 1.4694 | 368361.76 | 11473.6278 |  | 96.8732 | 1.4694 | 368361.76 | 11473.6278
|  |  | EFF3 | 58.5773 | 59.9244 | 63.3433 | 66.1247 | 69.1781 | 78.1122 | 88.5642 | [10 empty] | EFF3 | 76.7504 | 80.0097 | 84.3122 | 87.4162 | 90.2671 | 95.682 | 98.2629
|  |  | STDV | 2.0216 | 1.7826 | 1.4657 | 1.1628 | 0.92842 | 1.1275 | 2.392 | 58.0634 | 3.448 | 11640456.6 | 2735655.1676 | [6 empty] | STDV | 0.44865 | 0.30365 | 0.21918 | 0.33497 | 0.33985 | 0.11297 | 0.16016 | 75.7215 | 78.4447 | 82.4658 | 85.5754 | 88.5247 | 93.9454 | 96.8732
|  |  | Eff: % | 60.394 | 61.5262 | 64.6192 | 67.0254 | 69.5831 | 77.2083 | 85.855 | 60.8738 | 2.1727 | 8381360.975 | 1985015.3645 | [6 empty] | Eff: % | 76.459 | 79.948 | 84.5455 | 87.8026 | 90.6557 | 95.8123 | 98.1242 | 1.3581 | 1.9298 | 2.4208 | 2.5502 | 2.4008 | 2.0714 | 1.4694
[11 empty] | 65.7094 | 1.9929 | 6748301.995 | 1759857.7303 | [14 empty] | 11858002.055 | 8341182.06 | 6552672.095 | 5346802.755 | 4231505.63 | 1997078.85 | 368361.76
2021-08-10 | with filti | [9 empty] | 69.0565 | 2.6062 | 5721209.36 | 1656462.6039 |  |  |  | 2021-08-10 | with AF2200 | [9 empty] | 4415.5778 | 108059.4502 | 141737.6946 | 136791.2705 | 116667.4853 | 60245.5119 | 11473.6278
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 72.2556 | 3.1303 | 4737916.695 | 1503670.7797 |  |  |  | SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2875862.7105 | 1797370.8605 | 1149963.1742 | 772701.8152 | 486946.9733 | 121539.1126 | 11590.619
210105002 |  |  | Inlet Conc | 9706056.28 | 6977743.15 | 5503894.66 | 4549913.42 | 3674660.89 | 1832050.51 | 374619.05 | 79.9633 | 3.1695 | 2297435.56 | 658153.8494 |  |  |  | 210105002 |  |  | Inlet Conc | 11854879.77 | 8417591.63 | 6652895.78 | 5443528.79 | 4314002 | 2039678.86 | 376474.84 | 118674.5577 | 198603.357 | 216219.1029 | 187224.7049 | 140406.539 | 56148.4069 | 6836.973
Counts: Cuml |  |  | StD | 49.1419 | 32.8609 | 25.8719 | 21.101 | 17.9448 | 8.7465 | 2.6429 | 87.2693 | 2.8825 | 444273.62 | 98506.4376 |  |  |  | Counts: Cuml |  |  | StD | 136.3949 | 91.7739 | 69.922 | 54.3532 | 42.5142 | 28.4903 | 6.5679
Pressure drop | 0.6 | inH2O | Outlet Conc | 4296451.058 | 2775726.19 | 1827444.444 | 1315779.101 | 921712.963 | 316732.8042 | 42551.5873 | [7 empty] | Pressure drop | 0.5 | inH2O | Outlet Conc | 2959778.295 | 1937804.641 | 1302853.168 | 905089.6737 | 586229.3891 | 161242.0319 | 16425.089
| 1.2128 | mmH2O/cm2 | StD | 62.0581 | 39.9967 | 24.4927 | 18.582 | 13.4276 | 4.5914 | 2.4156 | 58.0634 | 60.8738 | 65.7094 | 69.0565 | 72.2556 | 79.9633 | 87.2693 |  | 1.0106 | mmH2O/cm2 | StD | 29.4438 | 22.0966 | 13.5288 | 10.1546 | 5.9457 | 0.89113 | 0.58543
RH in lab | 45.2 | % | EFF1 | 52.2212 | 57.1273 | 64.4854 | 69.1133 | 73.3966 | 81.5689 | 85.493 | 3.448 | 2.1727 | 1.9929 | 2.6062 | 3.1303 | 3.1695 | 2.8825 | RH in lab | 34.8 | % | EFF1 | 75.1326 | 76.8452 | 80.3484 | 83.28 | 86.322 | 92.0441 | 94.8877
|  |  | EFF2 | 57.186 | 61.3601 | 67.5105 | 71.5015 | 75.0238 | 83.0073 | 89.0895 | 11640456.6 | 8381360.975 | 6748301.995 | 5721209.36 | 4737916.695 | 2297435.56 | 444273.62 |  |  |  | EFF2 | 73.248 | 75.4301 | 79.1297 | 82.259 | 85.6128 | 91.5891 | 95.4674
|  |  | EFF3 | 57.7914 | 62.1769 | 68.4026 | 72.6481 | 76.3638 | 83.5788 | 91.4683 | 2735655.1676 | 1985015.3645 | 1759857.7303 | 1656462.6039 | 1503670.7797 | 658153.8494 | 98506.4376 |  |  |  | EFF3 | 76.5718 | 78.5492 | 81.6801 | 84.506 | 87.2461 | 92.6021 | 96.5118
|  |  | STDV | 3.0562 | 2.7105 | 2.0531 | 1.8033 | 1.4859 | 1.0356 | 3.0082 | 4833083.3155 | 3267496.943 | 2325626.984 | 1792720.9535 | 1341980.0335 | 472987.3802 | 57802.1772 |  |  |  | STDV | 1.6669 | 1.5618 | 1.2756 | 1.1251 | 0.81896 | 0.50736 | 0.82302
|  |  | Eff: % | 55.7328 | 60.2214 | 66.7995 | 71.0876 | 74.9281 | 82.7183 | 88.6836 | 758912.6166 | 695468.8685 | 704536.5046 | 674497.6363 | 594347.3909 | 220977.3406 | 21567.591 |  |  |  | Eff: % | 74.9841 | 76.9415 | 80.3861 | 83.3483 | 86.3936 | 92.0784 | 95.6223

## 25-with L3, L2 and disp
L3
2021-08-10 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 94.3425 | 0.64583 | 13067370.925 | 474903.7259 |  | 94.3425 | 0.64583 | 13067370.925 | 474903.7259
210105002 |  |  | Inlet Conc | 12731563.28 | 8944789.13 | 7042283.35 | 5778345.03 | 4570654.69 | 2029295.95 | 354088.97 | 95.5844 | 0.75287 | 9265284.7765 | 453249.29 |  | 95.5844 | 0.75287 | 9265284.7765 | 453249.29
Counts: Cuml |  |  | StD | 16.0998 | 19.3121 | 16.8052 | 12.5767 | 11.9172 | 18.5671 | 8.2384 | 97.6547 | 0.26641 | 7322035.855 | 395629.7867 |  | 97.6547 | 0.26641 | 7322035.855 | 395629.7867
Pressure drop | 1.4 | inH2O | Outlet Conc | 649957.061 | 335501.6185 | 149191.6852 | 64566.6316 | 21986.857 | 1171.7562 | 185.6402 | 98.8754 | 0.048205 | 6047087.1975 | 380058.8181 |  | 98.8754 | 0.048205 | 6047087.1975 | 380058.8181
| 2.8298 | mmH2O/cm2 | StD | 8.275 | 4.2172 | 2.0841 | 0.86348 | 0.50164 | 0.12624 | 0.040969 | 99.5654 | 0.060259 | 4834915.308 | 373720.95 |  | 99.5654 | 0.060259 | 4834915.308 | 373720.95
RH in lab | 35.8 | % | EFF1 | 95.0521 | 96.3832 | 97.9553 | 98.9214 | 99.5078 | 99.9033 | 99.8708 | 99.9337 | 0.025924 | 2240105.647 | 298129.9326 |  | 99.9337 | 0.025924 | 2240105.647 | 298129.9326
|  |  | EFF2 | 95.0899 | 96.3479 | 97.9519 | 98.918 | 99.5732 | 99.9642 | 100 | 99.9402 | 0.056946 | 427158.2416 | 103335.5549 |  | 99.9402 | 0.056946 | 427158.2416 | 103335.5549
|  |  | EFF3 | 94.545 | 96.02 | 97.7401 | 98.8096 | 99.4771 | 99.9574 | 99.9617
|  |  | STDV | 0.30425 | 0.20033 | 0.12327 | 0.063569 | 0.049115 | 0.033371 | 0.066382 | 94.3425 | 95.5844 | 97.6547 | 98.8754 | 99.5654 | 99.9337 | 99.9402
|  |  | Eff: % | 94.8957 | 96.2504 | 97.8824 | 98.883 | 99.5193 | 99.9417 | 99.9442 | 0.64583 | 0.75287 | 0.26641 | 0.048205 | 0.060259 | 0.025924 | 0.056946
[11 empty] | 13067370.925 | 9265284.7765 | 7322035.855 | 6047087.1975 | 4834915.308 | 2240105.647 | 427158.2416
2021-06-22 | [10 empty] | 474903.7259 | 453249.29 | 395629.7867 | 380058.8181 | 373720.95 | 298129.9326 | 103335.5549
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 741048.4607 | 411183.6539 | 172359.5622 | 68018.4259 | 20905.2521 | 1498.7395 | 255.5932
210105002 |  |  | Inlet Conc | 13403178.57 | 9585780.423 | 7601788.36 | 6315829.365 | 5099175.926 | 2450915.344 | 500227.5132 | 128822.6929 | 107030.5608 | 32764.3259 | 4881.5743 | 1529.6203 | 462.4242 | 98.9284
Counts: Cuml |  |  | StD | 49.6 | 37.0151 | 31.0047 | 28.3489 | 29.0107 | 13.9583 | 4.072
|  |  | Outlet Conc | 832139.8604 | 486865.6892 | 195527.4392 | 71470.2202 | 19823.6472 | 1825.7228 | 325.5461
|  |  | StD | 1.8409 | 2.5913 | 0.66984 | 0.18584 | 0.25527 | 0.10153 | 0.063906
|  |  | EFF1 | 93.9533 | 95.1586 | 97.5206 | 98.9053 | 99.6126 | 99.9062 | 99.8665
|  |  | EFF2 | 93.8166 | 94.8543 | 97.3858 | 98.8722 | 99.5933 | 99.945 | 99.973
|  |  | EFF3 | 93.598 | 94.7425 | 97.3742 | 98.8258 | 99.6283 | 99.9258 | 99.9693
|  |  | STDV | 0.17919 | 0.21539 | 0.081394 | 0.039936 | 0.017546 | 0.019367 | 0.060449
|  |  | Eff: % | 93.7893 | 94.9185 | 97.4269 | 98.8678 | 99.6114 | 99.9257 | 99.9363
Disp (HL)
2021-08-10 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 80.9164 | 3.794 | 14055239.42 | 80073.2952 |  | 80.9164 | 3.794 | 14055239.42 | 80073.2952
210105002 |  |  | Inlet Conc | 14111859.79 | 9978183.86 | 7924347.88 | 6525838.62 | 5209473.54 | 2367174.6 | 422104.5 | 82.6231 | 3.8813 | 9919901.454 | 82423.769 |  | 82.6231 | 3.8813 | 9919901.454 | 82423.769
Counts: Cuml |  |  | StD | 147.428 | 94.6461 | 77.8676 | 59.6904 | 45.7729 | 10.8792 | 4.0881 | 85.9507 | 3.3452 | 7924126.321 | 313.3317 |  | 85.9507 | 3.3452 | 7924126.321 | 313.3317
Pressure drop | 0.7 | inH2O | Outlet Conc | 3162234.475 | 2075227.026 | 1346222.64 | 879466.1654 | 503891.1863 | 85494.709 | 7622.8766 | 88.8367 | 2.631 | 6620633.5955 | 134060.34 |  | 88.8367 | 2.631 | 6620633.5955 | 134060.34
| 1.4149 | mmH2O/cm2 | StD | 10.1511 | 7.6423 | 4.4579 | 3.5475 | 2.152 | 0.59295 | 0.26889 | 91.7994 | 1.685 | 5363593.913 | 217959.1217 |  | 91.7994 | 1.685 | 5363593.913 | 217959.1217
RH in lab | 34.4 | % | EFF1 | 78.9488 | 80.4276 | 84.0546 | 87.3379 | 90.9047 | 96.4077 | 98.1781 | 96.8683 | 0.55548 | 2459801.5855 | 130994.3391 |  | 96.8683 | 0.55548 | 2459801.5855 | 130994.3391
|  |  | EFF2 | 76.4128 | 78.1574 | 81.9553 | 85.7543 | 89.79 | 96.4239 | 97.828 | 98.4926 | 0.42655 | 450623.6786 | 40332.2091 |  | 98.4926 | 0.42655 | 450623.6786 | 40332.2091
|  |  | EFF3 | 77.2827 | 78.9172 | 82.923 | 86.4075 | 90.2405 | 96.3351 | 98.5531
|  |  | STDV | 1.2887 | 1.1556 | 1.0507 | 0.79588 | 0.56075 | 0.047304 | 0.3626 | 80.9164 | 82.6231 | 85.9507 | 88.8367 | 91.7994 | 96.8683 | 98.4926
|  |  | Eff: % | 77.5481 | 79.1674 | 82.9776 | 86.4999 | 90.3117 | 96.3889 | 98.1864 | 3.794 | 3.8813 | 3.3452 | 2.631 | 1.685 | 0.55548 | 0.42655
[11 empty] | 14055239.42 | 9919901.454 | 7924126.321 | 6620633.5955 | 5363593.913 | 2459801.5855 | 450623.6786
2021-06-23 | [10 empty] | 80073.2952 | 82423.769 | 313.3317 | 134060.34 | 217959.1217 | 130994.3391 | 40332.2091
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2681024.5055 | 1723961.884 | 1111865.0794 | 736001.8797 | 437057.7486 | 76571.9159 | 6653.5436
210105002 |  |  | Inlet Conc | 13998619.05 | 9861619.048 | 7923904.762 | 6715428.571 | 5517714.286 | 2552428.571 | 479142.8571 | 680533.6652 | 496763.9278 | 331431.6406 | 202889.1386 | 94516.7541 | 12618.735 | 1370.844
SOLAIR 1100 |  |  | StD | 9.5782 | 8.0231 | 8.7555 | 12.2341 | 15.0016 | 10.1253 | 10.5235
210105002 |  |  | Outlet Conc | 2199814.536 | 1372696.742 | 877507.5188 | 592537.594 | 370224.3108 | 67649.1228 | 5684.2105
Counts: Cuml |  |  | StD | 14.0624 | 12.9977 | 8.5352 | 6.2816 | 3.2899 | 1.3229 | 0.065392
|  |  | EFF1 | 84.7656 | 86.7519 | 89.5631 | 91.7303 | 93.6867 | 97.4572 | 98.573
|  |  | EFF2 | 83.7029 | 85.3411 | 88.3821 | 90.6553 | 92.933 | 97.0271 | 98.8496
|  |  | EFF3 | 84.3854 | 86.1433 | 88.8258 | 91.1349 | 93.2415 | 97.5588 | 98.9738
|  |  | STDV | 0.5385 | 0.70764 | 0.59655 | 0.53853 | 0.37889 | 0.28226 | 0.20518
|  |  | Eff: % | 84.2846 | 86.0788 | 88.9237 | 91.1735 | 93.2871 | 97.3477 | 98.7988
Disp(eco_
2021-09-02 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 48.484 | 4.945 | 12462737.635 | 283015.2677 |  | 48.484 | 4.945 | 12462737.635 | 283015.2677
210105002 |  |  | Inlet Conc | 12662859.65 | 8980827.625 | 7083582.011 | 5784262.114 | 4609853.801 | 2214100.877 | 401968.3932 | 51.1105 | 4.9818 | 8821864.595 | 224807.6729 |  | 51.1105 | 4.9818 | 8821864.595 | 224807.6729
Counts: Cuml |  |  | StD | 57.2056 | 39.2547 | 33.9392 | 31.684 | 26.0637 | 13.1564 | 2.1585 | 56.6069 | 4.7767 | 6942219.432 | 199916.8764 |  | 56.6069 | 4.7767 | 6942219.432 | 199916.8764
|  |  | Outlet Conc | 6303646.825 | 4229879.63 | 2913005.291 | 2050730.159 | 1313099.206 | 303084.6561 | 21697.09 | 62.1445 | 4.7845 | 5663402.2245 | 170921.6949 |  | 62.1445 | 4.7845 | 5663402.2245 | 170921.6949
|  |  | StD | 78.3221 | 50.2515 | 32.5005 | 22.7843 | 14.7239 | 1.9011 | 0.60394 | 68.6018 | 4.8262 | 4496561.259 | 160219.8494 |  | 68.6018 | 4.8262 | 4496561.259 | 160219.8494
|  |  | EFF1 | 51.3406 | 53.9491 | 59.7169 | 65.061 | 72.0243 | 86.5132 | 95.3815 | 83.1325 | 3.9979 | 2142405.2115 | 101392.9825 |  | 83.1325 | 3.9979 | 2142405.2115 | 101392.9825
|  |  | EFF2 | 46.8674 | 49.8101 | 56.3149 | 62.1848 | 69.4404 | 85.676 | 94.2416 | 92.5758 | 2.408 | 394963.8213 | 9905.9606 |  | 92.5758 | 2.408 | 394963.8213 | 9905.9606
|  |  | EFF3 | 52.4413 | 54.9305 | 60.5791 | 66.3478 | 73.0284 | 86.7237 | 94.2022
|  |  | STDV | 2.9521 | 2.7176 | 2.2546 | 2.1315 | 1.8511 | 0.55418 | 0.66978 | 48.484 | 51.1105 | 56.6069 | 62.1445 | 68.6018 | 83.1325 | 92.5758
|  |  | Eff: % | 50.2164 | 52.8965 | 58.8703 | 64.5312 | 71.4977 | 86.3043 | 94.6084 | 4.945 | 4.9818 | 4.7767 | 4.7845 | 4.8262 | 3.9979 | 2.408
[11 empty] | 12462737.635 | 8821864.595 | 6942219.432 | 5663402.2245 | 4496561.259 | 2142405.2115 | 394963.8213
2021-09-02 | [10 empty] | 283015.2677 | 224807.6729 | 199916.8764 | 170921.6949 | 160219.8494 | 101392.9825 | 9905.9606
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 6618196.5805 | 4461153.0505 | 3122379.0565 | 2231628.696 | 1470505.9555 | 373770.2444 | 29443.8114
210105002 |  |  | Inlet Conc | 12262615.62 | 8662901.565 | 6800856.853 | 5542542.335 | 4383268.717 | 2070709.546 | 387959.2494 | 444840.5303 | 327070.0079 | 296099.2188 | 255829.1644 | 222606.76 | 99964.5177 | 10955.5185
Counts: Cuml |  |  | StD | 46.7438 | 33.9513 | 22.3549 | 17.6924 | 12.5076 | 5.7505 | 2.4002
|  |  | Outlet Conc | 6932746.336 | 4692426.471 | 3331752.822 | 2412527.233 | 1627912.705 | 444455.8328 | 37190.5328
|  |  | StD | 18.6266 | 14.484 | 6.3462 | 2.0825 | 4.3969 | 4.7238 | 1.0634
|  |  | EFF1 | 44.8068 | 47.4576 | 52.1856 | 57.2153 | 62.8772 | 77.5944 | 89.5033
|  |  | EFF2 | 54.0939 | 56.7755 | 61.1755 | 66.5742 | 71.9827 | 83.4396 | 91.9811
|  |  | EFF3 | 41.3539 | 43.7405 | 49.6695 | 55.4839 | 62.2576 | 78.848 | 90.1454
|  |  | STDV | 6.5889 | 6.7151 | 6.049 | 5.9663 | 5.4448 | 3.0773 | 1.2859
|  |  | Eff: % | 46.7515 | 49.3246 | 54.3435 | 59.7578 | 65.7058 | 79.9607 | 90.5433

## 17.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 19.7216 | 7.677 | 8267093.96 | 2526633.597
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6480494.21 | 4701032.66 | 3825345.24 | 3236398.17 | 2675146.56 | 1383406.05 | 298075.29 | 20.9356 | 8.4107 | 5912704.18 | 1713562.2967
Counts: Cuml |  |  | StD | 30.3089 | 18.1634 | 9.6109 | 5.2421 | 3.339 | 2.8166 | 1.0051 | 24.4247 | 9.1546 | 4722215.075 | 1268365.4843
|  |  | Outlet Conc | 4759911.376 | 3362817.46 | 2574288.36 | 2072947.09 | 1611174.603 | 677235.4497 | 99884.9206 | 27.4747 | 9.3236 | 3908694.01 | 950769.8949
|  |  | StD | 14.2913 | 12.7647 | 9.1632 | 5.1304 | 1.8174 | 2.6443 | 0.6963 | 31.0909 | 9.5551 | 3157213.555 | 681745.6823
RH in lab | 33.8 | % | EFF1 | 24.1064 | 26.0812 | 31.013 | 35.0541 | 39.209 | 51.7584 | 66.406 | 40.9815 | 11.0553 | 1576811.785 | 273517.0135
|  |  | EFF2 | 28.6831 | 30.0895 | 33.5659 | 36.0427 | 39.9301 | 50.2047 | 67.5303 | 54.9581 | 12.6801 | 318760.945 | 29253.9338
|  |  | EFF3 | 26.7661 | 29.1667 | 33.5138 | 36.7445 | 40.1737 | 51.1755 | 65.5345
|  |  | STDV | 2.2984 | 2.0991 | 1.4591 | 0.84927 | 0.50166 | 0.78489 | 1.0006
|  |  | Eff: % | 26.5185 | 28.4458 | 32.6976 | 35.9471 | 39.7709 | 51.0462 | 66.4903
2021-08-10
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10053693.71 | 7124375.7 | 5619084.91 | 4580989.85 | 3639280.55 | 1770217.52 | 339446.6
Counts: Cuml |  |  | StD | 49.2335 | 39.997 | 34.6337 | 26.323 | 16.2565 | 7.7969 | 1.0646
Pressure drop | 0.3 | inH2O | Outlet Conc | 8756753.956 | 6169589.977 | 4712463.093 | 3710997.653 | 2823977.97 | 1222865.546 | 192086.5698
| 0.6064 | mmH2O/cm2 | StD | 75.8318 | 55.4409 | 40.4054 | 27.9168 | 18.9182 | 5.8285 | 1.5492
RH in lab | 33.2 | % | EFF1 | 12.6901 | 13.6093 | 16.5661 | 19.4644 | 23.0377 | 31.9444 | 43.8481
|  |  | EFF2 | 11.1923 | 11.5421 | 14.5524 | 17.7217 | 20.8044 | 29.9052 | 41.8515
|  |  | EFF3 | 14.8915 | 15.1251 | 17.337 | 19.8211 | 23.3902 | 30.901 | 44.5784
|  |  | STDV | 1.8607 | 1.7986 | 1.4378 | 1.1234 | 1.4023 | 1.0197 | 1.4116
|  |  | Eff: % | 12.9247 | 13.4255 | 16.1518 | 19.0024 | 22.4108 | 30.9169 | 43.426

## 32.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 4.9488 | 5.1494 | 8728341.44 | 3877878.9187
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11470415.92 | 8128724 | 6375678.85 | 5140687.76 | 4016053.18 | 1898385.32 | 362100.42 | 7.5896 | 5.0719 | 6205001.25 | 2720554.8033
Counts: Cuml |  |  | StD | 48.698 | 29.9551 | 21.8617 | 13.6903 | 8.3208 | 8.3108 | 1.1515 | 11.402 | 5.3746 | 4885286.035 | 2107733.7322
|  |  | Outlet Conc | 10585504.81 | 7242417.367 | 5390505.952 | 4158500.788 | 3115814.251 | 1306962.885 | 194374.8249 | 14.3523 | 5.8512 | 3970993.23 | 1654197.8682
|  |  | StD | 84.6072 | 54.9809 | 38.3202 | 28.2933 | 18.2722 | 4.8329 | 1.2163 | 17.4549 | 5.8984 | 3129708.41 | 1253480.7947
RH in lab | 36 | % | EFF1 | 4.7644 | 8.0161 | 12.9013 | 16.8718 | 21.2898 | 31.2337 | 47.2048 | 26.7805 | 5.3218 | 1485014.45 | 584594.6906
|  |  | EFF2 | 4.09 | 7.9278 | 12.8164 | 16.904 | 20.0384 | 28.6119 | 44.6791 | 41.7656 | 5.2313 | 282760.165 | 112204.0647
|  |  | EFF3 | 14.0545 | 16.583 | 20.4878 | 23.4429 | 25.8564 | 33.5195 | 47.0784
|  |  | STDV | 5.5686 | 4.9718 | 4.4048 | 3.7846 | 3.0624 | 2.4557 | 1.4231
|  |  | Eff: % | 7.6363 | 10.8423 | 15.4019 | 19.0729 | 22.3949 | 31.1217 | 46.3208
2021-08-12
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 5986266.96 | 4281278.5 | 3394893.22 | 2801298.7 | 2243363.64 | 1071643.58 | 203419.91
Counts: Cuml |  |  | StD | 6.6554 | 6.698 | 6.4721 | 4.8153 | 2.4256 | 2.6708 | 0.47471
|  |  | Outlet Conc | 5850223.652 | 4094996.936 | 3143186.275 | 2531283.701 | 1962542.892 | 831004.902 | 127748.1618
|  |  | StD | 39.0798 | 17.893 | 10.1462 | 9.8102 | 8.7828 | 5.0442 | 1.0485
RH in lab | 43 | % | EFF1 | -0.66883 | 2.2351 | 6.5373 | 9.3803 | 12.9773 | 22.3503 | 35.0213
|  |  | EFF2 | 1.0476 | 3.2575 | 5.7716 | 7.667 | 10.2276 | 19.6152 | 37.5641
|  |  | EFF3 | 6.4049 | 7.5179 | 9.8973 | 11.8475 | 14.3395 | 25.3522 | 39.0458
|  |  | STDV | 3.6897 | 2.8019 | 2.1946 | 2.1015 | 2.0946 | 2.8696 | 2.0354
|  |  | Eff: % | 2.2612 | 4.3368 | 7.4021 | 9.6316 | 12.5148 | 22.4393 | 37.2104

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 17.5cm/s-avg |  |  |  | 25cm/s-avg |  |  |  | 32.5cm/s-avg |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | AVG - Inlet Conc. |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | AVG - Inlet Conc. |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | 0.1
21.1672 | 3.8797 | 5785573.925 | 307625.5536 | 19.7216 | 7.677 | 8267093.96 | 2526633.597 | 12.331 | 7.3271 | 11998881.73 | 2810970.4119 | 4.9488 | 5.1494 | 8728341.44 | 3877878.9187 | 0.15
23.8135 | 4.2334 | 4093020.88 | 326575.3436 | 20.9356 | 8.4107 | 5912704.18 | 1713562.2967 | 16.707 | 4.595 | 8495720.76 | 1954159.155 | 7.5896 | 5.0719 | 6205001.25 | 2720554.8033 | 0.2
28.0854 | 4.1415 | 3312405.155 | 358403.1037 | 24.4247 | 9.1546 | 4722215.075 | 1268365.4843 | 20.8112 | 4.1089 | 6775691.4415 | 1652072.18 | 11.402 | 5.3746 | 4885286.035 | 2107733.7322 | 0.25
30.9129 | 3.5537 | 2853104.16 | 346131.9938 | 27.4747 | 9.3236 | 3908694.01 | 950769.8949 | 23.7184 | 3.756 | 5670618.2885 | 1551933.9196 | 14.3523 | 5.8512 | 3970993.23 | 1654197.8682 | 0.3
33.8024 | 3.17 | 2408784.735 | 283630.988 | 31.0909 | 9.5551 | 3157213.555 | 681745.6823 | 26.6183 | 4.211 | 4627433.3055 | 1429162.5853 | 17.4549 | 5.8984 | 3129708.41 | 1253480.7947 | 0.5
44.1336 | 3.3005 | 1171243.775 | 108516.3472 | 40.9815 | 11.0553 | 1576811.785 | 273517.0135 | 36.1156 | 4.5943 | 2226989.327 | 675812.6067 | 26.7805 | 5.3218 | 1485014.45 | 584594.6906 | 1
56.2369 | 4.6347 | 217590.14 | 17947.5439 | 54.9581 | 12.6801 | 318760.945 | 29253.9338 | 50.9416 | 5.8473 | 432242.1825 | 132529.8738 | 41.7656 | 5.2313 | 282760.165 | 112204.0647