## 10cms
2021-08-10 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 28.1052 | 0.50523 | 6230824.04 | 1468661.93
210105002 |  |  | Inlet Conc | 7269324.85 | 5217712.34 | 4173842.44 | 3500133.44 | 2885356.75 | 1480388.73 | 309749.69 | 29.4127 | 1.1216 | 4434411.725 | 1107754.3531
Counts: Cuml |  |  | StD | 41.3214 | 30.8221 | 21.964 | 15.2601 | 10.5736 | 3.8649 | 0.87805 | 32.3516 | 1.9175 | 3504471.725 | 946633.1434
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 5199145.503 | 3640468.254 | 2766116.402 | 2200066.138 | 1707798.942 | 737902.1164 | 111297.619 | 35.3324 | 2.5448 | 2898526.315 | 850800.9554
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 25.3174 | 15.6748 | 9.6642 | 5.4158 | 2.6683 | 0.76417 | 1.3676 | 38.6847 | 2.995 | 2357223.83 | 746892.7382
RH in lab | 34.5 | % | EFF1 | 28.9956 | 31.157 | 34.6355 | 37.8506 | 41.5582 | 51.0654 | 63.2047 | 47.6253 | 3.5673 | 1195295.375 | 403182.8892
|  |  | EFF2 | 29.6578 | 31.2056 | 34.5245 | 37.4963 | 40.8949 | 49.9695 | 61.8667 | 61.2334 | 3.9739 | 241339.49 | 96746.6326
|  |  | EFF3 | 26.7338 | 28.2548 | 31.9626 | 36.0486 | 39.9544 | 49.4082 | 67.0587
|  |  | STDV | 1.5332 | 1.6898 | 1.5122 | 0.95472 | 0.80591 | 0.84283 | 2.6957
|  |  | Eff: % | 28.4624 | 30.2058 | 33.7075 | 37.1318 | 40.8025 | 50.1477 | 64.0434
2021-08-12
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 5192323.23 | 3651111.11 | 2835101.01 | 2296919.19 | 1829090.91 | 910202.02 | 172929.29
Counts: Cuml |  |  | StD | 46.0059 | 31.9433 | 24.7038 | 19.2657 | 15.7123 | 6.9135 | 0.62201
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 3747148.459 | 2602661.064 | 1953543.417 | 1524631.653 | 1158640.056 | 499183.4734 | 71885.1541
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 3.7604 | 2.854 | 5.2704 | 4.8207 | 3.7106 | 2.0311 | 0.73193
RH in lab | 41 | % | EFF1 | 26.2273 | 26.7758 | 29.8697 | 33.0374 | 36.2833 | 45.6179 | 60.659
|  |  | EFF2 | 25.9366 | 26.6394 | 28.2037 | 30.4511 | 33.4918 | 42.4572 | 56.2199
|  |  | EFF3 | 31.0799 | 32.4438 | 34.9138 | 37.1103 | 39.9255 | 47.2335 | 58.3914
|  |  | STDV | 2.8892 | 3.3125 | 3.4939 | 3.3571 | 3.2262 | 2.4295 | 2.2197
|  |  | Eff: % | 27.7479 | 28.6197 | 30.9958 | 33.5329 | 36.5669 | 45.1028 | 58.4234

## 25cms
2021-08-12 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet |  |  | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 25.1195 | 2.01 | 6286619.83 | 274041.6231 |  | 25.1195 | 2.01 | 6286619.83 | 274041.6231
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6092843.14 | 4325735.29 | 3419705.88 | 2799166.67 | 2217107.84 | 1058431.37 | 195637.25 | 26.3914 | 1.8527 | 4461233.515 | 191623.4275 |  | 26.3914 | 1.8527 | 4461233.515 | 191623.4275
Counts: Cuml |  |  | StD | 24.7056 | 15.5382 | 10.6326 | 10.2807 | 9.0232 | 4.4232 | 1.552 | 29.3319 | 1.7955 | 3516189.72 | 136448.7551 |  | 29.3319 | 1.7955 | 3516189.72 | 136448.7551
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 4649313.725 | 3241078.431 | 2460392.157 | 1924901.961 | 1428088.235 | 556470.5882 | 70931.3726 | 32.6602 | 1.9998 | 2867949.06 | 97272.9888 |  | 32.6602 | 1.9998 | 2867949.06 | 97272.9888
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 28.4737 | 21.0629 | 17.9074 | 13.9756 | 10.3789 | 4.6984 | 0.63241 | 36.7262 | 1.5941 | 2261420.415 | 62667.4445 |  | 36.7262 | 1.5941 | 2261420.415 | 62667.4445
RH in lab | 34.5 | % | EFF1 | 23.8897 | 25.7559 | 29.2289 | 32.3441 | 36.3846 | 48.6263 | 63.7293 | 48.9463 | 2.1334 | 1078865.91 | 28898.8036 |  | 48.9463 | 2.1334 | 1078865.91 | 28898.8036
|  |  | EFF2 | 22.3344 | 23.2542 | 25.9021 | 29.68 | 34.1505 | 46.0151 | 63.2653 | 65.2559 | 2.1353 | 198421.665 | 3937.7575 |  | 65.2559 | 2.1353 | 198421.665 | 3937.7575
|  |  | EFF3 | 24.8706 | 26.2338 | 29.0558 | 31.7144 | 36.262 | 47.6719 | 64.2433
|  |  | STDV | 1.2789 | 1.6002 | 1.8728 | 1.3924 | 1.256 | 1.3212 | 0.48922
|  |  | Eff: % | 23.6982 | 25.0813 | 28.0622 | 31.2462 | 35.599 | 47.4378 | 63.746 | AVG - Eff | 25.1195 | 26.3914 | 29.3319 | 32.6602 | 36.7262 | 48.9463 | 65.2559
[11 empty] | stdev | 2.01 | 1.8527 | 1.7955 | 1.9998 | 1.5941 | 2.1334 | 2.1353
2021-08-12 | [10 empty] | inlet | 6286619.83 | 4461233.515 | 3516189.72 | 2867949.06 | 2261420.415 | 1078865.91 | 198421.665
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 274041.6231 | 191623.4275 | 136448.7551 | 97272.9888 | 62667.4445 | 28898.8036 | 3937.7575
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6480396.52 | 4596731.74 | 3612673.56 | 2936731.45 | 2305732.99 | 1099300.45 | 201206.08 |  | 4704401.451 | 3281495.9255 | 2483165.054 | 1929950.259 | 1430207.1765 | 550570.7919 | 68905.8017
Counts: Cuml |  |  | StD | 21.8552 | 18.7494 | 16.03 | 13.721 | 9.3945 | 6.3253 | 1.5658 |  | 77905.8092 | 57158.9689 | 32205.7398 | 7139.3715 | 2996.6358 | 8343.5719 | 2864.5897
Pressure drop | 0.4 | inH2O | Outlet Conc | 4759489.177 | 3321913.42 | 2505937.951 | 1934998.557 | 1432326.118 | 544670.9957 | 66880.2309 |  | 27.1209 | 28.8737 | 32.009 | 35.2367 | 38.9471 | 50.2978 | 65.4669
| 0.8085 | mmH2O/cm2 | StD | 41.5257 | 29.7616 | 22.2862 | 16.8215 | 12.3378 | 4.6322 | 0.72548 |  | 23.956 | 24.9319 | 27.6057 | 31.1714 | 35.3353 | 48.1322 | 65.3974
RH in lab | 42 | % | EFF1 | 30.3522 | 31.9915 | 34.789 | 38.1293 | 41.5095 | 51.9692 | 67.2044 |  | 24.2816 | 25.3685 | 28.3809 | 31.5726 | 35.8963 | 48.409 | 64.9034
|  |  | EFF2 | 25.5775 | 26.6096 | 29.3094 | 32.6629 | 36.5201 | 50.2493 | 67.5294 |  | 4.5696 | 4.4092 | 3.9316 | 4.0907 | 3.6239 | 2.3638 | 2.4573
|  |  | EFF3 | 23.6926 | 24.5031 | 27.706 | 31.4308 | 35.5306 | 49.1461 | 65.5634 |  | 2.2932 | 2.3726 | 2.4093 | 2.1092 | 1.6756 | 2.994 | 3.0152
|  |  | STDV | 3.4327 | 3.8617 | 3.7141 | 3.5653 | 3.2047 | 1.4227 | 1.0539 |  | 0.83291 | 1.2238 | 0.9544 | 0.20059 | 0.51715 | 1.0425 | 0.93346
|  |  | Eff: % | 26.5408 | 27.7014 | 30.6015 | 34.0743 | 37.8534 | 50.4549 | 66.7658

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 25cm/s-avg |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | 0.1
28.1052 | 0.50523 | 6230824.04 | 1468661.93 | 25.1195 | 2.01 | 6286619.83 | 274041.6231 | 0.15
29.4127 | 1.1216 | 4434411.725 | 1107754.3531 | 26.3914 | 1.8527 | 4461233.515 | 191623.4275 | 0.2
32.3516 | 1.9175 | 3504471.725 | 946633.1434 | 29.3319 | 1.7955 | 3516189.72 | 136448.7551 | 0.25
35.3324 | 2.5448 | 2898526.315 | 850800.9554 | 32.6602 | 1.9998 | 2867949.06 | 97272.9888 | 0.3
38.6847 | 2.995 | 2357223.83 | 746892.7382 | 36.7262 | 1.5941 | 2261420.415 | 62667.4445 | 0.5
47.6253 | 3.5673 | 1195295.375 | 403182.8892 | 48.9463 | 2.1334 | 1078865.91 | 28898.8036 | 1
61.2334 | 3.9739 | 241339.49 | 96746.6326 | 65.2559 | 2.1353 | 198421.665 | 3937.7575