## 10cms
2021-09-16
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | AVG - Eff | 92.2529 | 93.2564 | 94.7574 | 95.9045 | 96.9671 | 98.8589 | 99.3674
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10162576.33 | 7248472.22 | 5887746.5 | 5062038.29 | 4250314.06 | 2089420.67 | 392436.19 | stdev | 2.5022 | 2.2882 | 1.6948 | 1.2291 | 0.81619 | 0.25869 | 0.18395
Counts: Cuml |  |  | StD | 116.2601 | 83.5368 | 61.7344 | 52.3848 | 44.8816 | 14.9082 | 2.2195 | Inlet | 9710645.67 | 6907574.485 | 5586190.62 | 4772077.445 | 3986599.745 | 1997717.885 | 398584.99
| 31.4 |  | Outlet Conc | 556750.5005 | 337964.6752 | 217722.1959 | 150878.2467 | 97526.2104 | 19340.1296 | 2165.7184 |  | 639126.4686 | 482102.2002 | 426464.4153 | 410066.5596 | 372948.3609 | 129687.3223 | 8695.7164
|  |  | StD | 0.1557 | 2.231 | 1.4554 | 1.7489 | 1.0411 | 0.27625 | 0.061706 | Outlet | 741153.79 | 458219.9587 | 287970.4987 | 192002.2937 | 118830.6446 | 22578.7159 | 2517.7809
|  |  | EFF1 | 94.5317 | 95.4856 | 96.4023 | 97.057 | 97.7452 | 99.1135 | 99.43 |  | 260785.633 | 170066.6529 | 99346.1026 | 58158.1849 | 30129.0197 | 4580.0527 | 497.8917
|  |  | EFF2 | 94.7264 | 95.5422 | 96.4859 | 97.2743 | 97.8881 | 99.119 | 99.4925
|  |  | EFF3 | 94.2888 | 94.9603 | 95.9992 | 96.7053 | 97.4662 | 98.9887 | 99.4194
|  |  | STDV | 0.21922 | 0.32086 | 0.26021 | 0.28711 | 0.21456 | 0.073653 | 0.039546
|  |  | Eff: % | 94.5157 | 95.3294 | 96.2958 | 97.0122 | 97.6998 | 99.0737 | 99.4473
2021-09-16
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 9258715.01 | 6566676.75 | 5284634.74 | 4482116.6 | 3722885.43 | 1906015.1 | 404733.79
Counts: Cuml |  |  | StD | 74.282 | 48.7761 | 36.3026 | 25.4686 | 17.3535 | 11.1409 | 2.275
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 925557.0796 | 578475.2422 | 358218.8015 | 233126.3406 | 140135.0787 | 25817.3023 | 2869.8435
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 1.9377 | 1.1043 | 1.2783 | 0.57099 | 0.25418 | 0.51788 | 0.18967
RH in lab | 31.7 | % | EFF1 | 89.5973 | 90.8892 | 93.1197 | 94.6792 | 96.1419 | 98.7393 | 99.4643
|  |  | EFF2 | 89.8272 | 91.1561 | 93.1952 | 94.8016 | 96.2303 | 98.4676 | 98.998
|  |  | EFF3 | 90.5461 | 91.5049 | 93.342 | 94.9094 | 96.3312 | 98.7251 | 99.3999
|  |  | STDV | 0.49493 | 0.30876 | 0.11301 | 0.11519 | 0.094727 | 0.15295 | 0.25271
|  |  | Eff: % | 89.9902 | 91.1834 | 93.219 | 94.7968 | 96.2345 | 98.644 | 99.2874

## 25cms
2021-09-17
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | AVG - Eff | 89.7481 | 91.3247 | 93.232 | 94.5857 | 96.0151 | 98.341 | 99.0464
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11750765.77 | 8364009.01 | 6714549.55 | 5726936.94 | 4787972.97 | 2119594.59 | 299144.14 | stdev | 0.91446 | 0.99545 | 0.83142 | 0.62607 | 0.44687 | 0.28252 | 0.37412
Counts: Cuml |  |  | StD | 80.4883 | 65.7013 | 58.6828 | 56.1249 | 60.3946 | 60.1425 | 19.2848 | Inlet | 11854926.275 | 8389792.965 | 6708309.765 | 5679124.185 | 4693547.6 | 2146690.75 | 344318.815
| 30% |  | Outlet Conc | 1142038.025 | 660231.7772 | 411022.659 | 282799.3448 | 178336.6873 | 33655.7077 | 3039.819 |  | 147305.1988 | 36464.0189 | 8824.3886 | 67617.4466 | 133537.6389 | 38319.757 | 63886.6381
|  |  | StD | 24.3205 | 9.313 | 6.9341 | 6.2775 | 6.2699 | 2.3807 | 0.56369 | Outlet | 1216903.0755 | 728347.3067 | 454213.0224 | 307491.8122 | 187148.0233 | 35966.6192 | 3479.7533
|  |  | EFF1 | 89.49 | 91.8164 | 93.5942 | 94.7182 | 95.8166 | 98.0817 | 98.4684 |  | 105875.1698 | 96329.9057 | 61080.3977 | 34920.4222 | 12461.1109 | 3268.1225 | 622.1611
|  |  | EFF2 | 90.7962 | 92.3537 | 94.1312 | 95.2835 | 96.5341 | 98.5651 | 99.3439
|  |  | EFF3 | 90.6021 | 92.1656 | 93.9292 | 95.2122 | 96.5255 | 98.6794 | 99.4947
|  |  | STDV | 0.70479 | 0.27268 | 0.27121 | 0.30785 | 0.41179 | 0.31728 | 0.55414
|  |  | Eff: % | 90.2961 | 92.1119 | 93.8849 | 95.0713 | 96.292 | 98.4421 | 99.1023
2021-09-17
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11959086.78 | 8415576.92 | 6702069.98 | 5631311.43 | 4599122.23 | 2173786.91 | 389493.49
Counts: Cuml |  |  | StD | 13.9125 | 14.8306 | 13.4599 | 10.6543 | 10.8887 | 2.2016 | 2.8061
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 1291768.126 | 796462.8363 | 497403.3858 | 332184.2795 | 195959.3593 | 38277.5308 | 3919.6876
|  | mmH2O/cm2 | StD | 20.7704 | 13.0842 | 8.5032 | 4.5703 | 2.7389 | 1.1721 | 0.1224
RH in lab | 30 | % | EFF1 | 89.8017 | 91.0654 | 93.0455 | 94.4788 | 95.9735 | 98.3281 | 98.7833
|  |  | EFF2 | 89.5485 | 90.8526 | 92.8074 | 94.176 | 95.8614 | 98.4456 | 99.0582
|  |  | EFF3 | 88.2501 | 89.6947 | 91.8847 | 93.6457 | 95.3796 | 97.9461 | 99.1299
|  |  | STDV | 0.83241 | 0.73765 | 0.61315 | 0.42168 | 0.31556 | 0.2612 | 0.18294
|  |  | Eff: % | 89.2001 | 90.5376 | 92.5792 | 94.1001 | 95.7382 | 98.2399 | 98.9905

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 25cm/s-avg |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | Inlet |  | AVG - Eff | stdev | Inlet |  | 0.1
92.2529 | 2.5022 | 9710645.67 | 639126.4686 | 89.7481 | 0.91446 | 11854926.275 | 147305.1988 | 0.15
93.2564 | 2.2882 | 6907574.485 | 482102.2002 | 91.3247 | 0.99545 | 8389792.965 | 36464.0189 | 0.2
94.7574 | 1.6948 | 5586190.62 | 426464.4153 | 93.232 | 0.83142 | 6708309.765 | 8824.3886 | 0.25
95.9045 | 1.2291 | 4772077.445 | 410066.5596 | 94.5857 | 0.62607 | 5679124.185 | 67617.4466 | 0.3
96.9671 | 0.81619 | 3986599.745 | 372948.3609 | 96.0151 | 0.44687 | 4693547.6 | 133537.6389 | 0.5
98.8589 | 0.25869 | 1997717.885 | 129687.3223 | 98.341 | 0.28252 | 2146690.75 | 38319.757 | 1
99.3674 | 0.18395 | 398584.99 | 8695.7164 | 99.0464 | 0.37412 | 344318.815 | 63886.6381