## DATA0016.CSV
SOLAIR 1100
210105002 |  |  | Inlet Conc | 16389837.96 | 11388530.09 | 8941388.889 | 7359953.704 | 5937650.463 | 2930543.981 | 579710.6481
Counts: Cuml |  |  | StD | 53.2349 | 40.4427 | 33.7022 | 28.1665 | 20.8348 | 8.4531 | 1.2259
|  |  | Outlet Conc | 15703407.74 | 10861940.48 | 8452452.381 | 6892423.81 | 5506933.929 | 2602793.452 | 468293.4524
|  |  | StD | 39.4401 | 28.2276 | 21.3336 | 18.6914 | 16.2019 | 8.9453 | 1.5568
|  |  | EFF1 | 4.0796 | 4.7214 | 5.4493 | 6.4495 | 7.3219 | 9.825 | 17.7437
|  |  | EFF2 | 4.9174 | 5.3087 | 6.4993 | 7.1693 | 7.6439 | 11.9373 | 19.9915
|  |  | EFF3 | 3.5392 | 3.8036 | 4.4023 | 5.3907 | 6.7747 | 11.7919 | 19.9329
|  |  | STDV | 0.69442 | 1.5172 | 2.097 | 0.89464 | 1.3183 | 3.5394 | 3.8435
|  |  | Eff: % | 4.1881 | 4.6239 | 5.4682 | 6.3523 | 7.254 | 11.1839 | 19.2194
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2071 | 1403 | 1121 | 924 | 729 | 349 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1897 | 1327 | 1077 | 890 | 712 | 337 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1766 | 1231 | 959 | 770 | 602 | 279 | 46 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2303 | 1620 | 1263 | 1035 | 846 | 394 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2027 | 1401 | 1106 | 893 | 683 | 310 | 51 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2183 | 1543 | 1185 | 969 | 764 | 373 | 46 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2279 | 1605 | 1219 | 966 | 752 | 374 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2232 | 1527 | 1166 | 972 | 784 | 381 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1972 | 1351 | 1042 | 853 | 687 | 300 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1733 | 1180 | 909 | 747 | 598 | 273 | 45 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1977 | 1348 | 1066 | 864 | 685 | 332 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2114 | 1457 | 1125 | 899 | 711 | 334 | 50 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2097 | 1446 | 1132 | 946 | 783 | 368 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 1973 | 1380 | 1059 | 876 | 698 | 320 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2101 | 1436 | 1126 | 914 | 747 | 364 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2298 | 1585 | 1266 | 1023 | 823 | 401 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2300 | 1574 | 1210 | 974 | 762 | 339 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2448 | 1753 | 1337 | 1072 | 857 | 398 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2081 | 1430 | 1101 | 892 | 693 | 332 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2063 | 1421 | 1089 | 881 | 699 | 311 | 48 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2040 | 1393 | 1081 | 874 | 692 | 310 | 46 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2214 | 1544 | 1197 | 961 | 759 | 367 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2483 | 1707 | 1340 | 1091 | 864 | 412 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2171 | 1487 | 1176 | 972 | 793 | 387 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2261 | 1519 | 1197 | 955 | 773 | 341 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2289 | 1532 | 1163 | 958 | 763 | 389 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2072 | 1397 | 1070 | 865 | 695 | 350 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2035 | 1427 | 1118 | 923 | 721 | 345 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1807 | 1235 | 977 | 813 | 661 | 343 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1616 | 1161 | 932 | 778 | 637 | 319 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2000 | 1389 | 1110 | 938 | 751 | 359 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2426 | 1713 | 1320 | 1061 | 845 | 404 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2499 | 1731 | 1341 | 1104 | 915 | 427 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2179 | 1519 | 1161 | 965 | 781 | 374 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2276 | 1585 | 1247 | 1021 | 811 | 369 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2122.3714 | 1467.3429 | 1142.5143 | 932.5429 | 745.0286 | 353.2857 | 63.8857 | 0
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2140 | 1514 | 1190 | 983 | 802 | 423 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2215 | 1510 | 1179 | 958 | 797 | 382 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2088 | 1428 | 1110 | 926 | 742 | 361 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2392 | 1675 | 1305 | 1076 | 874 | 424 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 3056 | 2130 | 1666 | 1348 | 1078 | 521 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2218 | 1562 | 1245 | 1037 | 799 | 387 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2296 | 1594 | 1268 | 1057 | 863 | 446 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 12:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2177 | 1529 | 1222 | 1023 | 844 | 423 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2199 | 1468 | 1141 | 925 | 735 | 364 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2366 | 1619 | 1272 | 1046 | 827 | 401 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2671 | 1821 | 1420 | 1145 | 912 | 451 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1958 | 1379 | 1083 | 903 | 707 | 352 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1722 | 1199 | 948 | 796 | 658 | 345 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1759 | 1233 | 952 | 827 | 675 | 328 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2008 | 1421 | 1126 | 927 | 754 | 350 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2498 | 1716 | 1354 | 1122 | 894 | 422 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2545 | 1770 | 1377 | 1147 | 923 | 432 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1983 | 1392 | 1107 | 919 | 739 | 371 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2010 | 1349 | 1055 | 857 | 712 | 339 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2016 | 1380 | 1092 | 901 | 740 | 369 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2135 | 1537 | 1218 | 1026 | 822 | 410 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2390 | 1672 | 1312 | 1069 | 869 | 386 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2476 | 1722 | 1333 | 1090 | 848 | 385 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2058 | 1444 | 1099 | 888 | 711 | 336 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2203 | 1508 | 1162 | 972 | 782 | 376 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2385 | 1707 | 1323 | 1057 | 840 | 414 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2255 | 1560 | 1229 | 1007 | 797 | 397 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2413 | 1694 | 1346 | 1121 | 898 | 417 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2051 | 1428 | 1107 | 924 | 755 | 367 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2143 | 1528 | 1208 | 1010 | 813 | 409 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2244 | 1546 | 1237 | 1034 | 860 | 428 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2324 | 1617 | 1296 | 1077 | 882 | 468 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:02 | 1 | 5 | 0.08 | 2169 | 1526 | 1182 | 968 | 779 | 387 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:02 | 1 | 5 | 0.08 | 2166 | 1536 | 1187 | 994 | 802 | 353 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1977 | 1362 | 1083 | 881 | 716 | 336 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1949 | 1366 | 1067 | 845 | 691 | 344 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2212.6389 | 1540.0556 | 1208.3611 | 996.8333 | 803.8889 | 391.7778 | 77.6667 | 0
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1902 | 1355 | 1061 | 856 | 684 | 340 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1755 | 1186 | 890 | 730 | 584 | 277 | 49 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2304 | 1582 | 1245 | 1006 | 803 | 364 | 59 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2033 | 1444 | 1113 | 914 | 711 | 318 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1991 | 1356 | 1074 | 878 | 716 | 336 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1898 | 1325 | 1048 | 863 | 695 | 339 | 52 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2025 | 1407 | 1097 | 892 | 721 | 351 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2110 | 1453 | 1153 | 920 | 741 | 366 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2104 | 1463 | 1123 | 931 | 764 | 366 | 49 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2342 | 1627 | 1261 | 1029 | 830 | 401 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2344 | 1618 | 1239 | 1023 | 827 | 369 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2083 | 1450 | 1142 | 936 | 743 | 345 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1864 | 1268 | 964 | 778 | 632 | 293 | 49 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2134 | 1482 | 1176 | 968 | 778 | 348 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2026 | 1414 | 1082 | 882 | 720 | 351 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2149 | 1487 | 1164 | 917 | 705 | 339 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1791 | 1206 | 939 | 758 | 605 | 280 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1908 | 1243 | 961 | 779 | 638 | 312 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2466 | 1718 | 1324 | 1098 | 865 | 404 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2359 | 1687 | 1302 | 1070 | 855 | 417 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2235 | 1576 | 1231 | 1016 | 804 | 355 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2314 | 1596 | 1236 | 1017 | 812 | 403 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2146 | 1500 | 1164 | 946 | 753 | 359 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2151 | 1504 | 1156 | 927 | 728 | 330 | 57 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2321 | 1593 | 1250 | 1035 | 839 | 413 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2110.2 | 1461.6 | 1135.8 | 926.76 | 742.12 | 351.04 | 62.64 | 0
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2326 | 1637 | 1275 | 1048 | 838 | 410 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2318 | 1570 | 1196 | 970 | 774 | 382 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2531 | 1733 | 1355 | 1096 | 873 | 423 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2226 | 1576 | 1235 | 1005 | 828 | 399 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2061 | 1441 | 1154 | 942 | 763 | 414 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2028 | 1409 | 1100 | 907 | 747 | 385 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2402 | 1682 | 1306 | 1096 | 898 | 423 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 1978 | 1375 | 1072 | 898 | 726 | 349 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2257 | 1550 | 1223 | 987 | 794 | 402 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2310 | 1633 | 1296 | 1071 | 867 | 386 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2299 | 1538 | 1205 | 1003 | 809 | 433 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2424 | 1675 | 1358 | 1106 | 886 | 412 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2394 | 1664 | 1284 | 1074 | 857 | 406 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2251 | 1530 | 1210 | 1014 | 839 | 416 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2205 | 1541 | 1216 | 971 | 763 | 401 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2518 | 1714 | 1346 | 1097 | 872 | 416 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 1975 | 1416 | 1110 | 922 | 738 | 360 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 1987 | 1425 | 1171 | 962 | 774 | 382 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2293 | 1525 | 1195 | 977 | 795 | 379 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 2029 | 1412 | 1119 | 907 | 728 | 370 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 2056 | 1456 | 1154 | 962 | 750 | 383 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 1719 | 1189 | 926 | 774 | 616 | 295 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 2113 | 1524 | 1190 | 971 | 781 | 421 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 2564 | 1830 | 1458 | 1200 | 969 | 520 | 111 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2219.3333 | 1543.5417 | 1214.75 | 998.3333 | 803.5417 | 398.625 | 78.2917 | 0
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 1752 | 1224 | 932 | 761 | 617 | 306 | 59 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 2135 | 1477 | 1113 | 889 | 683 | 328 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:07 | 1 | 5 | 0.08 | 1681 | 1180 | 941 | 751 | 607 | 295 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 1649 | 1160 | 909 | 718 | 576 | 266 | 37 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2025 | 1395 | 1113 | 911 | 708 | 344 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2033 | 1414 | 1090 | 902 | 699 | 333 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 1957 | 1344 | 1045 | 860 | 685 | 325 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 1777 | 1286 | 996 | 812 | 635 | 294 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2010 | 1335 | 1054 | 874 | 713 | 333 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2008 | 1385 | 1083 | 892 | 729 | 342 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 1850 | 1306 | 1006 | 824 | 658 | 327 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2001 | 1362 | 1047 | 839 | 695 | 320 | 51 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 1761 | 1260 | 996 | 827 | 676 | 325 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2253 | 1526 | 1180 | 958 | 773 | 367 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:08 | 1 | 5 | 0.08 | 2231 | 1529 | 1178 | 953 | 760 | 357 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2045 | 1411 | 1138 | 930 | 738 | 340 | 52 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2247 | 1515 | 1198 | 987 | 788 | 358 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2365 | 1653 | 1294 | 1039 | 812 | 362 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2327 | 1591 | 1235 | 1007 | 773 | 343 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2306 | 1557 | 1198 | 984 | 791 | 380 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 1990 | 1391 | 1089 | 867 | 699 | 335 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2256 | 1497 | 1136 | 905 | 732 | 337 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2340 | 1659 | 1287 | 1056 | 840 | 401 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:09 | 1 | 5 | 0.08 | 2172 | 1523 | 1206 | 998 | 788 | 365 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2048.7917 | 1415.8333 | 1102.6667 | 897.6667 | 715.625 | 336.7917 | 60.7917 | 0
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2565 | 1780 | 1430 | 1176 | 960 | 478 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2624 | 1808 | 1442 | 1156 | 937 | 479 | 113 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2355 | 1611 | 1240 | 1013 | 805 | 376 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2127 | 1504 | 1196 | 1014 | 823 | 417 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 1941 | 1374 | 1098 | 916 | 747 | 373 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2685 | 1939 | 1537 | 1284 | 1010 | 454 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2220 | 1462 | 1165 | 964 | 786 | 406 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2461 | 1682 | 1266 | 1046 | 845 | 414 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2384 | 1667 | 1314 | 1099 | 872 | 391 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2308 | 1586 | 1255 | 1041 | 845 | 417 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:10 | 1 | 5 | 0.08 | 2155 | 1483 | 1144 | 955 | 765 | 372 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1981 | 1362 | 1072 | 870 | 702 | 341 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1700 | 1182 | 910 | 763 | 638 | 299 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1948 | 1311 | 1039 | 844 | 674 | 372 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 2146 | 1517 | 1172 | 969 | 787 | 415 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1973 | 1384 | 1103 | 913 | 755 | 377 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1992 | 1376 | 1090 | 885 | 703 | 354 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1669 | 1191 | 943 | 777 | 647 | 322 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 2141 | 1447 | 1122 | 910 | 751 | 385 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 2003 | 1379 | 1078 | 882 | 711 | 368 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 2116 | 1447 | 1120 | 940 | 774 | 387 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1892 | 1323 | 1049 | 859 | 703 | 359 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:11 | 1 | 5 | 0.08 | 1940 | 1329 | 1043 | 838 | 690 | 372 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:12 | 1 | 5 | 0.08 | 1714 | 1207 | 953 | 792 | 645 | 334 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:12 | 1 | 5 | 0.08 | 1980 | 1382 | 1059 | 854 | 703 | 335 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:12 | 1 | 5 | 0.08 | 2129 | 1491 | 1152 | 931 | 721 | 356 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 13:12 | 1 | 5 | 0.08 | 2198 | 1515 | 1151 | 927 | 727 | 356 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2123.963 | 1471.8148 | 1153.4444 | 948.8148 | 767.6296 | 381.8148 | 75.9259 | 0

## Sheet1
16389837.963 | 11388530.0926 | 8941388.8889 | 7359953.7037 | 5937650.463 | 2930543.9815 | 579710.6481
53.2349 | 40.4427 | 33.7022 | 28.1665 | 20.8348 | 8.4531 | 1.2259
15703407.7381 | 10861940.4762 | 8452452.381 | 6892423.8095 | 5506933.9286 | 2602793.4524 | 468293.4524
39.4401 | 28.2276 | 21.3336 | 18.6914 | 16.2019 | 8.9453 | 1.5568
4.0796 | 4.7214 | 5.4493 | 6.4495 | 7.3219 | 9.825 | 17.7437
4.9174 | 5.3087 | 6.4993 | 7.1693 | 7.6439 | 11.9373 | 19.9915
3.5392 | 3.8036 | 4.4023 | 5.3907 | 6.7747 | 11.7919 | 19.9329
0.69442 | 1.5172 | 2.097 | 0.89464 | 1.3183 | 3.5394 | 3.8435
4.1881 | 4.6239 | 5.4682 | 6.3523 | 7.254 | 11.1839 | 19.2194
16389837.963 | 53.2349 | 15703407.7381 | 39.4401 | 4.0796 | 4.9174 | 3.5392 | 0.69442 | 4.1881
11388530.0926 | 40.4427 | 10861940.4762 | 28.2276 | 4.7214 | 5.3087 | 3.8036 | 1.5172 | 4.6239
8941388.8889 | 33.7022 | 8452452.381 | 21.3336 | 5.4493 | 6.4993 | 4.4023 | 2.097 | 5.4682
7359953.7037 | 28.1665 | 6892423.8095 | 18.6914 | 6.4495 | 7.1693 | 5.3907 | 0.89464 | 6.3523
5937650.463 | 20.8348 | 5506933.9286 | 16.2019 | 7.3219 | 7.6439 | 6.7747 | 1.3183 | 7.254
2930543.9815 | 8.4531 | 2602793.4524 | 8.9453 | 9.825 | 11.9373 | 11.7919 | 3.5394 | 11.1839
579710.6481 | 1.2259 | 468293.4524 | 1.5568 | 17.7437 | 19.9915 | 19.9329 | 3.8435 | 19.2194