## DATA0007.CSV
SOLAIR 1100
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10147916.67 | 7293217.593 | 5896481.481 | 5002013.889 | 4163750 | 2127083.333 | 465277.7778
Counts: Cuml |  |  | StD | 34.727 | 21.1884 | 14.7189 | 8.5243 | 7.0124 | 2.4794 | 2.1612
|  |  | Outlet Conc | 9323552.526 | 6652636.114 | 5328860.713 | 4491390.364 | 3700872.15 | 1779316.412 | 341100.7442
|  |  | StD | 14.4865 | 11.3943 | 11.1953 | 13.4341 | 14.2247 | 3.0883 | 1.6453
|  |  | EFF1 | 6.023 | 6.4004 | 7.2344 | 7.8228 | 8.458 | 15.0877 | 27.3502
|  |  | EFF2 | 8.0659 | 9.4005 | 10.4506 | 11.637 | 12.8536 | 17.0401 | 23.558
|  |  | EFF3 | 10.2123 | 10.4874 | 11.1424 | 11.1314 | 12.0046 | 16.9099 | 29.0544
|  |  | STDV | 2.0948 | 2.1169 | 2.0855 | 2.0717 | 2.3317 | 1.0915 | 2.8135
|  |  | Eff: % | 8.1235 | 8.7832 | 9.6264 | 10.2084 | 11.1169 | 16.3495 | 26.6888
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1706 | 1282 | 1014 | 835 | 694 | 290 | 48 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 2061 | 1433 | 1140 | 980 | 806 | 380 | 57 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1816 | 1297 | 1062 | 893 | 742 | 347 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1693 | 1234 | 988 | 837 | 713 | 360 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1922 | 1403 | 1101 | 930 | 766 | 341 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1782 | 1290 | 1049 | 886 | 746 | 331 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1890 | 1325 | 1046 | 880 | 729 | 358 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1624 | 1185 | 954 | 810 | 662 | 324 | 59 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1679 | 1222 | 972 | 819 | 686 | 336 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1754 | 1261 | 1013 | 872 | 732 | 362 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:51 | 1 | 5 | 0.08 | 1863 | 1327 | 1044 | 891 | 753 | 381 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1801 | 1320 | 1066 | 926 | 766 | 364 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1908 | 1387 | 1096 | 940 | 783 | 383 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1850 | 1346 | 1073 | 914 | 766 | 360 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2039 | 1472 | 1187 | 1023 | 852 | 401 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1765 | 1241 | 1010 | 866 | 720 | 340 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2074 | 1475 | 1182 | 1000 | 801 | 362 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2315 | 1692 | 1332 | 1119 | 914 | 418 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1932 | 1388 | 1129 | 977 | 811 | 396 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2010 | 1463 | 1196 | 1017 | 831 | 422 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2153 | 1471 | 1181 | 978 | 785 | 372 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2032 | 1456 | 1149 | 973 | 818 | 388 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2188 | 1578 | 1275 | 1068 | 912 | 418 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1955 | 1393 | 1127 | 930 | 774 | 348 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1894 | 1365 | 1088 | 923 | 760 | 341 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2008 | 1438 | 1146 | 969 | 785 | 379 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1786 | 1285 | 1034 | 851 | 691 | 336 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1872 | 1359 | 1107 | 937 | 767 | 361 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1826 | 1282 | 1031 | 886 | 736 | 341 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1882 | 1339 | 1063 | 910 | 749 | 350 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1690 | 1190 | 951 | 811 | 693 | 341 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1756 | 1259 | 1023 | 861 | 727 | 360 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1634 | 1160 | 915 | 762 | 629 | 307 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1498 | 1088 | 880 | 767 | 621 | 312 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1744 | 1257 | 1021 | 879 | 710 | 330 | 63 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 2013 | 1438 | 1188 | 990 | 821 | 383 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 1815 | 1289 | 1064 | 900 | 743 | 364 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1871.0811 | 1342.973 | 1078.2973 | 913.7838 | 756.5946 | 359.1081 | 66.8378 | 0
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 1983 | 1380 | 1090 | 948 | 769 | 396 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 1998 | 1465 | 1199 | 1014 | 843 | 453 | 108 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 2073 | 1539 | 1249 | 1057 | 890 | 441 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 2017 | 1475 | 1205 | 1037 | 875 | 438 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 2186 | 1591 | 1294 | 1081 | 886 | 411 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:54 | 1 | 5 | 0.08 | 1921 | 1377 | 1104 | 951 | 800 | 396 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1975 | 1450 | 1169 | 994 | 824 | 439 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 2004 | 1460 | 1190 | 1041 | 879 | 440 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 2278 | 1635 | 1320 | 1117 | 941 | 467 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 2367 | 1694 | 1371 | 1176 | 985 | 498 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1991 | 1466 | 1211 | 1003 | 827 | 422 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1806 | 1331 | 1096 | 959 | 800 | 422 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 2003 | 1382 | 1102 | 933 | 798 | 409 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1933 | 1388 | 1138 | 958 | 784 | 397 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1694 | 1246 | 1005 | 857 | 707 | 368 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 2009 | 1450 | 1190 | 1018 | 845 | 434 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1960 | 1389 | 1120 | 943 | 769 | 369 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:55 | 1 | 5 | 0.08 | 1792 | 1325 | 1086 | 921 | 771 | 416 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1657 | 1192 | 980 | 848 | 697 | 348 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1915 | 1412 | 1147 | 988 | 819 | 424 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1912 | 1347 | 1095 | 958 | 808 | 408 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1956 | 1384 | 1117 | 951 | 794 | 442 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2072 | 1460 | 1193 | 1006 | 853 | 469 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1852 | 1354 | 1094 | 952 | 792 | 403 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1905 | 1346 | 1067 | 896 | 731 | 364 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1995 | 1454 | 1177 | 1015 | 849 | 443 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2077 | 1496 | 1194 | 1004 | 845 | 397 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2102 | 1503 | 1211 | 1048 | 863 | 419 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1952 | 1378 | 1102 | 940 | 795 | 403 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:56 | 1 | 5 | 0.08 | 1963 | 1428 | 1175 | 1007 | 851 | 447 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 1775 | 1283 | 1063 | 903 | 739 | 385 | 108 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 1898 | 1380 | 1095 | 899 | 768 | 400 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 1998 | 1407 | 1151 | 1008 | 860 | 448 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2246 | 1620 | 1295 | 1093 | 881 | 438 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2177 | 1576 | 1278 | 1088 | 905 | 482 | 106 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2234 | 1590 | 1273 | 1076 | 911 | 489 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1991 | 1434.8056 | 1162.3889 | 991.3333 | 826.5 | 422.9167 | 92 | 0
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 1648 | 1169 | 929 | 776 | 649 | 319 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:57 | 1 | 5 | 0.08 | 1714 | 1242 | 976 | 808 | 660 | 327 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1903 | 1358 | 1052 | 880 | 716 | 349 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2323 | 1627 | 1298 | 1076 | 867 | 400 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2181 | 1536 | 1234 | 1045 | 850 | 407 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1799 | 1290 | 1022 | 855 | 715 | 351 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1614 | 1150 | 924 | 773 | 655 | 310 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1816 | 1276 | 1029 | 878 | 714 | 319 | 63 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1794 | 1314 | 1056 | 864 | 711 | 335 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2010 | 1365 | 1089 | 937 | 752 | 367 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1946 | 1366 | 1099 | 925 | 774 | 359 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1735 | 1254 | 1006 | 864 | 713 | 331 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1802 | 1238 | 996 | 846 | 696 | 336 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:58 | 1 | 5 | 0.08 | 1964 | 1388 | 1118 | 928 | 760 | 382 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1657 | 1190 | 982 | 830 | 684 | 341 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1753 | 1242 | 995 | 830 | 688 | 339 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1850 | 1280 | 1037 | 881 | 736 | 344 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1673 | 1160 | 912 | 772 | 622 | 326 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1934 | 1383 | 1111 | 920 | 760 | 335 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2031 | 1447 | 1187 | 996 | 809 | 393 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1831 | 1298 | 1007 | 839 | 689 | 338 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1909 | 1307 | 1053 | 866 | 706 | 344 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2139 | 1517 | 1247 | 1044 | 854 | 444 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 2026 | 1483 | 1176 | 985 | 812 | 370 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:59 | 1 | 5 | 0.08 | 1821 | 1320 | 1022 | 855 | 716 | 358 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1874.92 | 1328 | 1062.28 | 890.92 | 732.32 | 352.96 | 70.04 | 0
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2093 | 1465 | 1214 | 1003 | 850 | 436 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2230 | 1582 | 1276 | 1065 | 888 | 432 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1867 | 1320 | 1065 | 894 | 759 | 380 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1716 | 1229 | 1022 | 881 | 727 | 383 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1897 | 1432 | 1175 | 981 | 817 | 412 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2333 | 1709 | 1389 | 1166 | 972 | 501 | 114 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2366 | 1708 | 1393 | 1186 | 973 | 475 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 2008 | 1458 | 1194 | 1024 | 854 | 444 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:00 | 1 | 5 | 0.08 | 1814 | 1327 | 1065 | 907 | 766 | 379 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2421 | 1712 | 1365 | 1152 | 950 | 467 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 1922 | 1399 | 1112 | 970 | 796 | 412 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2118 | 1442 | 1128 | 935 | 783 | 399 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2065 | 1496 | 1210 | 1035 | 876 | 444 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 1901 | 1381 | 1164 | 1007 | 846 | 444 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2135 | 1563 | 1224 | 1032 | 851 | 395 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2320 | 1644 | 1336 | 1110 | 920 | 452 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2460 | 1737 | 1411 | 1203 | 999 | 482 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 2172 | 1561 | 1248 | 1076 | 884 | 464 | 111 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 1751 | 1263 | 1022 | 887 | 753 | 387 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 1719 | 1221 | 990 | 859 | 719 | 370 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:01 | 1 | 5 | 0.08 | 1668 | 1202 | 960 | 831 | 693 | 377 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1749 | 1251 | 1023 | 885 | 747 | 402 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 2056 | 1500 | 1221 | 1040 | 862 | 458 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 2165 | 1577 | 1263 | 1069 | 883 | 416 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2039.4167 | 1465.7917 | 1186.25 | 1008.25 | 840.3333 | 425.4583 | 91.625 | 0
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1697 | 1189 | 944 | 812 | 665 | 335 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1698 | 1236 | 994 | 852 | 705 | 347 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1735 | 1231 | 974 | 812 | 671 | 313 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1936 | 1390 | 1116 | 956 | 785 | 366 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:02 | 1 | 5 | 0.08 | 1997 | 1446 | 1130 | 945 | 769 | 380 | 63 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 2038 | 1355 | 1105 | 922 | 735 | 370 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1923 | 1397 | 1118 | 917 | 730 | 339 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1934 | 1367 | 1059 | 895 | 710 | 343 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1646 | 1203 | 962 | 819 | 670 | 323 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1771 | 1238 | 1022 | 872 | 720 | 341 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1623 | 1191 | 943 | 800 | 652 | 303 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1595 | 1137 | 908 | 747 | 625 | 314 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1832 | 1321 | 1064 | 911 | 771 | 390 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1813 | 1339 | 1099 | 935 | 787 | 398 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1870 | 1321 | 1043 | 873 | 726 | 386 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1903 | 1309 | 1064 | 901 | 741 | 352 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:03 | 1 | 5 | 0.08 | 1910 | 1377 | 1110 | 920 | 760 | 363 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1837 | 1342 | 1076 | 905 | 748 | 361 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1938 | 1414 | 1128 | 929 | 788 | 372 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2127 | 1548 | 1235 | 1036 | 836 | 406 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1850 | 1352 | 1078 | 906 | 745 | 370 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1948 | 1348 | 1072 | 909 | 781 | 369 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1886 | 1323 | 1061 | 899 | 707 | 336 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1848.1304 | 1320.6087 | 1056.7391 | 890.1304 | 731.6087 | 355.5217 | 67.7826 | 0
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 1951 | 1362 | 1089 | 896 | 741 | 371 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:04 | 1 | 5 | 0.08 | 2604 | 1882 | 1457 | 1189 | 971 | 445 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2419 | 1720 | 1351 | 1135 | 926 | 470 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2107 | 1537 | 1229 | 1014 | 825 | 418 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2076 | 1467 | 1202 | 1020 | 863 | 477 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 1836 | 1331 | 1084 | 930 | 760 | 398 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 1957 | 1401 | 1116 | 946 | 798 | 429 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 1928 | 1346 | 1094 | 918 | 751 | 381 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 1886 | 1373 | 1134 | 975 | 841 | 424 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 1843 | 1364 | 1087 | 919 | 759 | 371 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 1984 | 1452 | 1136 | 946 | 798 | 430 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2035 | 1452 | 1177 | 984 | 827 | 444 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2266 | 1640 | 1292 | 1082 | 877 | 446 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:05 | 1 | 5 | 0.08 | 2103 | 1475 | 1182 | 1007 | 833 | 445 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 1910 | 1306 | 1057 | 900 | 747 | 418 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2012 | 1465 | 1188 | 1006 | 830 | 414 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 1894 | 1362 | 1116 | 951 | 808 | 429 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2071 | 1428 | 1178 | 996 | 822 | 433 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2013 | 1518 | 1253 | 1066 | 891 | 444 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2056 | 1491 | 1232 | 1027 | 853 | 453 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2084 | 1477 | 1181 | 1001 | 841 | 418 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2405 | 1696 | 1364 | 1160 | 951 | 487 | 120 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 1866 | 1357 | 1129 | 958 | 790 | 393 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:06 | 1 | 5 | 0.08 | 2094 | 1506 | 1214 | 1013 | 851 | 431 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2058.3333 | 1475.3333 | 1189.25 | 1001.625 | 831.4167 | 427.875 | 95.5417 | 0

## Sheet1
10147916.6667 | 7293217.5926 | 5896481.4815 | 5002013.8889 | 4163750 | 2127083.3333 | 465277.7778
34.727 | 21.1884 | 14.7189 | 8.5243 | 7.0124 | 2.4794 | 2.1612
9323552.5264 | 6652636.1144 | 5328860.7129 | 4491390.3643 | 3700872.1504 | 1779316.4121 | 341100.7442
14.4865 | 11.3943 | 11.1953 | 13.4341 | 14.2247 | 3.0883 | 1.6453
6.023 | 6.4004 | 7.2344 | 7.8228 | 8.458 | 15.0877 | 27.3502
8.0659 | 9.4005 | 10.4506 | 11.637 | 12.8536 | 17.0401 | 23.558
10.2123 | 10.4874 | 11.1424 | 11.1314 | 12.0046 | 16.9099 | 29.0544
2.0948 | 2.1169 | 2.0855 | 2.0717 | 2.3317 | 1.0915 | 2.8135
8.1235 | 8.7832 | 9.6264 | 10.2084 | 11.1169 | 16.3495 | 26.6888
10147916.6667 | 34.727 | 9323552.5264 | 14.4865 | 6.023 | 8.0659 | 10.2123 | 2.0948 | 8.1235
7293217.5926 | 21.1884 | 6652636.1144 | 11.3943 | 6.4004 | 9.4005 | 10.4874 | 2.1169 | 8.7832
5896481.4815 | 14.7189 | 5328860.7129 | 11.1953 | 7.2344 | 10.4506 | 11.1424 | 2.0855 | 9.6264
5002013.8889 | 8.5243 | 4491390.3643 | 13.4341 | 7.8228 | 11.637 | 11.1314 | 2.0717 | 10.2084
4163750 | 7.0124 | 3700872.1504 | 14.2247 | 8.458 | 12.8536 | 12.0046 | 2.3317 | 11.1169
2127083.3333 | 2.4794 | 1779316.4121 | 3.0883 | 15.0877 | 17.0401 | 16.9099 | 1.0915 | 16.3495
465277.7778 | 2.1612 | 341100.7442 | 1.6453 | 27.3502 | 23.558 | 29.0544 | 2.8135 | 26.6888