## DATA0009.CSV
SOLAIR 1100
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10979810.61 | 7796342.424 | 6218962.121 | 5174296.97 | 4205160.606 | 2121128.788 | 429457.5758
Counts: Cuml |  |  | StD | 89.1568 | 57.2705 | 45.6252 | 34.7964 | 26.165 | 13.7043 | 1.7622
|  |  | Outlet Conc | 2074250 | 1447390.741 | 1046192.593 | 778605.5556 | 554475.9259 | 192114.8148 | 26633.3333
|  |  | StD | 17.4091 | 14.1775 | 10.9903 | 9.214 | 7.8735 | 1.7729 | 0.15535
|  |  | EFF1 | 81.2282 | 81.7754 | 83.5515 | 85.4454 | 87.449 | 91.0916 | 93.4488
|  |  | EFF2 | 81.3803 | 81.6396 | 83.2576 | 84.895 | 86.5544 | 90.7977 | 93.8832
|  |  | EFF3 | 80.7131 | 80.8982 | 82.7376 | 84.5398 | 86.4727 | 90.9468 | 94.0503
|  |  | STDV | 0.34967 | 0.47215 | 0.41218 | 0.45625 | 0.54165 | 0.14696 | 0.31049
|  |  | Eff: % | 81.1085 | 81.435 | 83.1774 | 84.9524 | 86.8144 | 90.9428 | 93.7984
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
2021-09-02 10:25 | 1 | 5 | 0.08 | 425 | 299 | 196 | 139 | 90 | 37 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:25 | 1 | 5 | 0.08 | 393 | 287 | 192 | 137 | 101 | 41 | 10 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:25 | 1 | 5 | 0.08 | 366 | 258 | 178 | 124 | 89 | 28 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:25 | 1 | 5 | 0.08 | 387 | 272 | 203 | 152 | 106 | 33 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:25 | 1 | 5 | 0.08 | 428 | 292 | 202 | 154 | 103 | 35 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 410 | 250 | 171 | 123 | 95 | 21 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 328 | 225 | 159 | 115 | 86 | 34 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 369 | 272 | 189 | 132 | 98 | 44 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 309 | 219 | 159 | 114 | 85 | 34 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 312 | 211 | 153 | 111 | 79 | 30 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 314 | 229 | 170 | 133 | 83 | 28 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 355 | 235 | 166 | 124 | 94 | 39 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 483 | 351 | 249 | 184 | 130 | 45 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 380 | 253 | 198 | 156 | 115 | 39 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 346 | 241 | 167 | 117 | 83 | 35 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 404 | 269 | 199 | 145 | 94 | 37 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:26 | 1 | 5 | 0.08 | 302 | 199 | 147 | 114 | 68 | 26 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 441 | 302 | 209 | 160 | 110 | 40 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 473 | 335 | 233 | 173 | 99 | 30 | 9 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 429 | 291 | 213 | 155 | 109 | 36 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 424 | 261 | 200 | 147 | 111 | 41 | 9 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 412 | 286 | 204 | 138 | 99 | 37 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 417 | 287 | 201 | 148 | 101 | 28 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 469 | 321 | 238 | 168 | 108 | 41 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 479 | 352 | 260 | 207 | 148 | 49 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 395 | 273 | 189 | 140 | 105 | 42 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 401 | 286 | 225 | 169 | 126 | 38 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 401 | 279 | 200 | 149 | 107 | 41 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:27 | 1 | 5 | 0.08 | 387 | 264 | 189 | 143 | 98 | 40 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 461 | 320 | 231 | 171 | 120 | 36 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 359 | 241 | 177 | 123 | 94 | 32 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 461 | 344 | 251 | 176 | 125 | 47 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 466 | 324 | 241 | 188 | 131 | 45 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 303 | 206 | 153 | 120 | 77 | 25 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 292 | 213 | 158 | 118 | 85 | 29 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 430 | 288 | 206 | 156 | 113 | 47 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 394.75 | 273.1944 | 196.5556 | 145.0833 | 101.8056 | 36.3889 | 5.5 | 0
2021-09-02 10:28 | 1 | 5 | 0.08 | 2380 | 1681 | 1346 | 1151 | 940 | 484 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2271 | 1601 | 1279 | 1090 | 870 | 433 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2158 | 1558 | 1247 | 1021 | 852 | 432 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2224 | 1590 | 1269 | 1083 | 876 | 450 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2090 | 1502 | 1183 | 990 | 827 | 428 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1867 | 1308 | 1058 | 885 | 733 | 382 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1905 | 1353 | 1070 | 886 | 728 | 377 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1900 | 1403 | 1148 | 949 | 779 | 406 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1973 | 1408 | 1126 | 939 | 749 | 365 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2003 | 1398 | 1129 | 970 | 781 | 402 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2270 | 1601 | 1263 | 1045 | 847 | 431 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 2130 | 1482 | 1188 | 1003 | 833 | 434 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:29 | 1 | 5 | 0.08 | 1926 | 1401 | 1109 | 923 | 750 | 375 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2068 | 1510 | 1220 | 1046 | 850 | 455 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 3478 | 2372 | 1791 | 1422 | 1104 | 488 | 106 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 3005 | 2103 | 1653 | 1349 | 1035 | 475 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2408 | 1755 | 1413 | 1185 | 959 | 475 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2219 | 1588 | 1272 | 1054 | 863 | 431 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2234 | 1590 | 1283 | 1057 | 866 | 419 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1929 | 1412 | 1126 | 929 | 763 | 394 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2033 | 1468 | 1165 | 976 | 778 | 404 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2123 | 1544 | 1203 | 995 | 777 | 398 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1742 | 1215 | 988 | 822 | 671 | 341 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1762 | 1224 | 1006 | 853 | 710 | 366 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1739 | 1248 | 1023 | 849 | 686 | 376 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2222 | 1529 | 1217 | 1018 | 822 | 397 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2113 | 1482 | 1165 | 968 | 818 | 429 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2055 | 1480 | 1199 | 1004 | 814 | 396 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2031 | 1452 | 1146 | 974 | 796 | 410 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2266 | 1581 | 1266 | 1036 | 864 | 421 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2062 | 1451 | 1146 | 955 | 772 | 366 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2049 | 1431 | 1156 | 958 | 775 | 400 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1769 | 1218 | 973 | 815 | 668 | 358 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1793 | 1334 | 1082 | 921 | 771 | 393 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2017 | 1425 | 1129 | 943 | 760 | 382 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 2120 | 1556 | 1239 | 1045 | 850 | 447 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1887 | 1369 | 1095 | 941 | 789 | 377 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2313 | 1709 | 1371 | 1142 | 936 | 449 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2065 | 1489 | 1196 | 993 | 799 | 404 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2099 | 1506 | 1200 | 990 | 813 | 415 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1931 | 1419 | 1133 | 922 | 764 | 394 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1857 | 1326 | 1061 | 892 | 738 | 349 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1826 | 1301 | 1013 | 849 | 685 | 351 | 65 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2215 | 1585 | 1234 | 1022 | 829 | 414 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2102.8864 | 1499.0455 | 1194.9773 | 996.8182 | 811.1364 | 408.4773 | 83.9545 | 0
2021-09-02 10:32 | 1 | 5 | 0.08 | 390 | 277 | 211 | 151 | 114 | 41 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 453 | 324 | 241 | 176 | 123 | 43 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 408 | 276 | 196 | 150 | 114 | 35 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 351 | 245 | 171 | 120 | 92 | 28 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 364 | 244 | 183 | 143 | 101 | 39 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 422 | 287 | 206 | 159 | 115 | 31 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 394 | 295 | 212 | 175 | 127 | 47 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 391 | 268 | 183 | 128 | 85 | 27 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 622 | 424 | 291 | 211 | 156 | 48 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 461 | 324 | 252 | 186 | 132 | 36 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 438 | 315 | 230 | 170 | 128 | 39 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 743 | 507 | 370 | 279 | 190 | 64 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:33 | 1 | 5 | 0.08 | 436 | 295 | 219 | 164 | 117 | 40 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 528 | 394 | 287 | 223 | 159 | 50 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 376 | 259 | 188 | 147 | 98 | 40 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 426 | 291 | 198 | 159 | 118 | 40 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 347 | 259 | 188 | 127 | 85 | 31 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 427 | 285 | 221 | 153 | 107 | 35 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 438 | 295 | 221 | 167 | 116 | 48 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 431 | 318 | 225 | 159 | 113 | 43 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 355 | 240 | 175 | 130 | 94 | 27 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 326 | 226 | 145 | 110 | 71 | 30 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 417 | 279 | 203 | 157 | 124 | 45 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 340 | 250 | 184 | 141 | 106 | 35 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:34 | 1 | 5 | 0.08 | 332 | 227 | 180 | 137 | 105 | 49 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 424.64 | 296.16 | 215.2 | 160.88 | 115.6 | 39.64 | 5.28 | 0
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2284 | 1618 | 1280 | 1058 | 871 | 443 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2208 | 1584 | 1288 | 1102 | 883 | 442 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1971 | 1404 | 1127 | 920 | 765 | 398 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2849 | 1980 | 1572 | 1292 | 986 | 456 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2764 | 1921 | 1476 | 1186 | 953 | 451 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2370 | 1718 | 1350 | 1106 | 873 | 445 | 113 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2075 | 1471 | 1165 | 965 | 782 | 391 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2092 | 1465 | 1159 | 963 | 798 | 402 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2290 | 1555 | 1240 | 1023 | 848 | 452 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2202 | 1541 | 1229 | 1025 | 855 | 425 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2367 | 1689 | 1326 | 1090 | 856 | 440 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2209 | 1587 | 1283 | 1076 | 855 | 422 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2250 | 1608 | 1291 | 1047 | 874 | 428 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1957 | 1422 | 1162 | 986 | 789 | 391 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2273 | 1616 | 1274 | 1042 | 829 | 408 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2429 | 1715 | 1340 | 1091 | 900 | 452 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2289 | 1610 | 1276 | 1038 | 834 | 406 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2255 | 1586 | 1262 | 1066 | 840 | 409 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2397 | 1667 | 1328 | 1091 | 885 | 450 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2025 | 1422 | 1145 | 966 | 777 | 381 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2198 | 1542 | 1238 | 1019 | 826 | 458 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2057 | 1477 | 1183 | 1006 | 817 | 428 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2227 | 1565 | 1276 | 1086 | 858 | 445 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2394 | 1714 | 1368 | 1125 | 920 | 463 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2583 | 1849 | 1496 | 1258 | 1020 | 483 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2280.6 | 1613.04 | 1285.36 | 1065.08 | 859.76 | 430.76 | 86.32 | 0
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 473 | 308 | 228 | 179 | 135 | 42 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 340 | 223 | 166 | 131 | 93 | 31 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 361 | 255 | 187 | 141 | 106 | 36 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:37 | 1 | 5 | 0.08 | 450 | 318 | 223 | 162 | 120 | 37 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 390 | 273 | 195 | 142 | 96 | 31 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 355 | 268 | 189 | 141 | 105 | 30 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 442 | 308 | 211 | 168 | 113 | 37 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 355 | 239 | 170 | 124 | 93 | 33 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 395 | 284 | 221 | 157 | 113 | 42 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 405 | 286 | 189 | 149 | 108 | 47 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 407 | 295 | 207 | 142 | 96 | 38 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 322 | 244 | 182 | 139 | 96 | 31 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 365 | 263 | 205 | 152 | 116 | 48 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 480 | 358 | 266 | 218 | 169 | 54 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 412 | 294 | 207 | 157 | 110 | 34 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:38 | 1 | 5 | 0.08 | 448 | 314 | 219 | 171 | 127 | 36 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 384 | 248 | 186 | 136 | 89 | 38 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 407 | 296 | 214 | 157 | 108 | 37 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 430 | 297 | 219 | 157 | 120 | 47 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 456 | 309 | 229 | 168 | 127 | 50 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 608 | 433 | 320 | 238 | 162 | 52 | 9 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 595 | 415 | 294 | 218 | 145 | 40 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 465 | 306 | 215 | 151 | 103 | 31 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 455 | 324 | 228 | 162 | 110 | 32 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:39 | 1 | 5 | 0.08 | 429 | 319 | 229 | 170 | 122 | 47 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 425.16 | 299.08 | 215.96 | 161.2 | 115.28 | 39.24 | 5.2 | 0
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1848 | 1334 | 1069 | 901 | 765 | 392 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2047 | 1431 | 1138 | 954 | 775 | 425 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2032 | 1465 | 1174 | 970 | 800 | 405 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2031 | 1421 | 1142 | 950 | 795 | 428 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2248 | 1616 | 1300 | 1084 | 867 | 444 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1930 | 1383 | 1087 | 931 | 752 | 397 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2106 | 1473 | 1190 | 980 | 809 | 405 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2228 | 1588 | 1264 | 1069 | 898 | 478 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2280 | 1626 | 1321 | 1121 | 902 | 442 | 110 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2449 | 1736 | 1400 | 1158 | 940 | 477 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2749 | 1941 | 1533 | 1271 | 1014 | 470 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:40 | 1 | 5 | 0.08 | 2637 | 1893 | 1500 | 1249 | 1011 | 526 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2460 | 1753 | 1442 | 1209 | 986 | 506 | 109 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2397 | 1727 | 1401 | 1149 | 935 | 470 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2350 | 1635 | 1255 | 1050 | 847 | 419 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2314 | 1628 | 1289 | 1052 | 847 | 426 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2405 | 1683 | 1325 | 1100 | 884 | 431 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2239 | 1573 | 1252 | 1042 | 853 | 432 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2004 | 1442 | 1158 | 958 | 778 | 393 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2348 | 1672 | 1339 | 1089 | 885 | 451 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2225 | 1556 | 1229 | 1042 | 841 | 417 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1973 | 1389 | 1143 | 965 | 803 | 431 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 2086 | 1520 | 1180 | 964 | 810 | 422 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1858 | 1341 | 1077 | 919 | 770 | 379 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 10:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1866 | 1317 | 1068 | 890 | 738 | 370 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2204.4 | 1565.72 | 1251.04 | 1042.68 | 852.2 | 433.44 | 87.4 | 0

## Sheet1
10979810.6061 | 7796342.4242 | 6218962.1212 | 5174296.9697 | 4205160.6061 | 2121128.7879 | 429457.5758
89.1568 | 57.2705 | 45.6252 | 34.7964 | 26.165 | 13.7043 | 1.7622
2074250 | 1447390.7407 | 1046192.5926 | 778605.5556 | 554475.9259 | 192114.8148 | 26633.3333
17.4091 | 14.1775 | 10.9903 | 9.214 | 7.8735 | 1.7729 | 0.15535
81.2282 | 81.7754 | 83.5515 | 85.4454 | 87.449 | 91.0916 | 93.4488
81.3803 | 81.6396 | 83.2576 | 84.895 | 86.5544 | 90.7977 | 93.8832
80.7131 | 80.8982 | 82.7376 | 84.5398 | 86.4727 | 90.9468 | 94.0503
0.34967 | 0.47215 | 0.41218 | 0.45625 | 0.54165 | 0.14696 | 0.31049
81.1085 | 81.435 | 83.1774 | 84.9524 | 86.8144 | 90.9428 | 93.7984
10979810.6061 | 89.1568 | 2074250 | 17.4091 | 81.2282 | 81.3803 | 80.7131 | 0.34967 | 81.1085
7796342.4242 | 57.2705 | 1447390.7407 | 14.1775 | 81.7754 | 81.6396 | 80.8982 | 0.47215 | 81.435
6218962.1212 | 45.6252 | 1046192.5926 | 10.9903 | 83.5515 | 83.2576 | 82.7376 | 0.41218 | 83.1774
5174296.9697 | 34.7964 | 778605.5556 | 9.214 | 85.4454 | 84.895 | 84.5398 | 0.45625 | 84.9524
4205160.6061 | 26.165 | 554475.9259 | 7.8735 | 87.449 | 86.5544 | 86.4727 | 0.54165 | 86.8144
2121128.7879 | 13.7043 | 192114.8148 | 1.7729 | 91.0916 | 90.7977 | 90.9468 | 0.14696 | 90.9428
429457.5758 | 1.7622 | 26633.3333 | 0.15535 | 93.4488 | 93.8832 | 94.0503 | 0.31049 | 93.7984