## DATA0006.CSV
SOLAIR 1100
210105002 |  |  | Inlet Conc | 9866365.741 | 7027717.593 | 5739617.593 | 4929387.963 | 4158756.481 | 2069397.222 | 414366.6667
Counts: Cuml |  |  | StD | 37.7164 | 35.5588 | 26.4927 | 18.9584 | 12.8063 | 8.5725 | 8.2443
|  |  | Outlet Conc | 8669783.36 | 6114906.632 | 4844545.122 | 4087602.007 | 3357584.397 | 1544134.104 | 267916.6667
|  |  | StD | 88.3336 | 61.8588 | 44.8197 | 32.1448 | 23.0973 | 14.5471 | 5.8648
|  |  | EFF1 | 18.5558 | 19.634 | 21.4209 | 21.8728 | 23.1402 | 27.7479 | 34.0136
|  |  | EFF2 | 6.8217 | 7.0224 | 10.0667 | 12.2879 | 15.1111 | 24.1476 | 41.2921
|  |  | EFF3 | 10.7949 | 12.0117 | 15.048 | 16.8906 | 19.4194 | 24.3325 | 30.3298
|  |  | STDV | 5.9681 | 6.3515 | 5.6913 | 4.7937 | 4.0181 | 2.0274 | 5.5785
|  |  | Eff: % | 12.1279 | 12.9887 | 15.5946 | 17.0769 | 19.2647 | 25.3824 | 35.3431
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
2021-09-02 09:30 | 1 | 5 | 0.08 | 968 | 669 | 553 | 454 | 361 | 161 | 36 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:30 | 1 | 5 | 0.08 | 2119 | 1478 | 1164 | 971 | 799 | 355 | 56 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1587 | 1112 | 880 | 750 | 617 | 279 | 46 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1722 | 1209 | 955 | 824 | 661 | 274 | 45 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:30 | 1 | 5 | 0.08 | 1577 | 1103 | 885 | 759 | 627 | 272 | 39 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1533 | 1070 | 864 | 745 | 606 | 246 | 51 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1860 | 1324 | 1057 | 899 | 732 | 329 | 52 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1705 | 1232 | 958 | 805 | 662 | 282 | 44 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1567 | 1118 | 881 | 744 | 619 | 287 | 50 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1529 | 1076 | 864 | 745 | 611 | 280 | 47 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1533 | 1027 | 823 | 699 | 596 | 267 | 37 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1708 | 1207 | 961 | 823 | 693 | 331 | 51 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1605 | 1110 | 876 | 741 | 627 | 305 | 55 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1724 | 1258 | 983 | 844 | 697 | 310 | 47 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1480 | 1067 | 863 | 745 | 639 | 288 | 46 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1369 | 1004 | 810 | 694 | 589 | 279 | 40 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1633 | 1152 | 931 | 805 | 668 | 298 | 50 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1573 | 1124 | 895 | 766 | 617 | 260 | 44 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1541 | 1073 | 842 | 729 | 610 | 276 | 36 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1563 | 1092 | 867 | 732 | 628 | 287 | 49 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1644 | 1171 | 941 | 795 | 662 | 294 | 53 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1579 | 1118 | 880 | 762 | 620 | 291 | 47 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1520 | 1058 | 877 | 742 | 619 | 292 | 42 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1657 | 1157 | 899 | 776 | 643 | 277 | 47 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1377 | 978 | 786 | 677 | 578 | 276 | 40 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1424 | 996 | 807 | 688 | 560 | 250 | 48 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2016 | 1415 | 1151 | 993 | 800 | 330 | 50 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 2271 | 1554 | 1220 | 1012 | 810 | 358 | 39 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1782 | 1240 | 983 | 835 | 693 | 307 | 57 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1521 | 1084 | 849 | 723 | 611 | 289 | 58 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1430 | 1047 | 849 | 714 | 584 | 254 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1626 | 1134 | 895 | 773 | 634 | 290 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1745 | 1227 | 975 | 841 | 704 | 329 | 56 | 6 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1720 | 1242 | 991 | 835 | 699 | 318 | 62 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1870 | 1289 | 1018 | 864 | 716 | 301 | 52 | 4 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1810 | 1310 | 1047 | 898 | 756 | 343 | 62 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1378 | 991 | 809 | 690 | 602 | 293 | 44 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1813 | 1294 | 1034 | 859 | 724 | 341 | 59 | 3 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1633.6579 | 1152.8947 | 919.0263 | 782.9211 | 649.3158 | 292.0789 | 48.5 | 1.4211
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2085 | 1492 | 1169 | 987 | 806 | 414 | 76 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2038 | 1484 | 1206 | 1055 | 890 | 417 | 80 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2348 | 1653 | 1354 | 1147 | 971 | 456 | 76 | 6 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2332 | 1631 | 1337 | 1136 | 974 | 449 | 80 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2057 | 1494 | 1216 | 1057 | 888 | 439 | 84 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1865 | 1318 | 1066 | 922 | 791 | 411 | 66 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1886 | 1397 | 1154 | 990 | 827 | 404 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1889 | 1321 | 1067 | 917 | 747 | 352 | 68 | 4 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 2195 | 1577 | 1283 | 1066 | 888 | 386 | 71 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1831 | 1303 | 1056 | 919 | 792 | 406 | 67 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1767 | 1290 | 1045 | 900 | 760 | 349 | 52 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1551 | 1083 | 879 | 765 | 636 | 276 | 52 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2495 | 1765 | 1402 | 1185 | 979 | 403 | 68 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2197 | 1557 | 1281 | 1100 | 915 | 446 | 76 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1720 | 1236 | 1032 | 893 | 750 | 375 | 67 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1651 | 1180 | 986 | 866 | 740 | 372 | 69 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1846 | 1321 | 1095 | 938 | 807 | 398 | 84 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1768 | 1268 | 1067 | 919 | 780 | 383 | 70 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1964 | 1394 | 1136 | 961 | 794 | 369 | 68 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 2289 | 1662 | 1340 | 1160 | 1005 | 470 | 99 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1997 | 1402 | 1138 | 975 | 820 | 384 | 59 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1990 | 1415 | 1179 | 1002 | 862 | 442 | 69 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:35 | 1 | 5 | 0.08 | 1896 | 1381 | 1123 | 968 | 818 | 410 | 93 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2207 | 1588 | 1325 | 1146 | 949 | 425 | 77 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2155 | 1531 | 1274 | 1097 | 927 | 426 | 67 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2074 | 1466 | 1197 | 1026 | 855 | 398 | 76 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1919 | 1387 | 1143 | 978 | 832 | 420 | 83 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2052 | 1481 | 1198 | 998 | 837 | 385 | 61 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1901 | 1397 | 1158 | 1002 | 842 | 417 | 78 | 4 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2069 | 1511 | 1227 | 1025 | 888 | 408 | 77 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1930 | 1392 | 1125 | 965 | 824 | 412 | 82 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2116 | 1485 | 1205 | 1029 | 856 | 414 | 80 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 1802 | 1292 | 1053 | 881 | 766 | 376 | 50 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2050 | 1481 | 1213 | 1058 | 891 | 412 | 90 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:36 | 1 | 5 | 0.08 | 2292 | 1572 | 1213 | 1022 | 862 | 420 | 80 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1987 | 1437 | 1162 | 1021 | 844 | 429 | 85 | 2 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2005.8611 | 1434.5556 | 1169.5556 | 1002.1111 | 844.8056 | 404.25 | 73.5 | 1.8333
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1579 | 1090 | 857 | 718 | 589 | 277 | 46 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1837 | 1319 | 1044 | 860 | 703 | 319 | 54 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1845 | 1292 | 1033 | 860 | 706 | 329 | 52 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2075 | 1454 | 1160 | 969 | 801 | 354 | 46 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1866 | 1279 | 1024 | 865 | 722 | 315 | 53 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 1889 | 1331 | 1034 | 872 | 713 | 289 | 48 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:37 | 1 | 5 | 0.08 | 2088 | 1494 | 1161 | 989 | 821 | 376 | 56 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1948 | 1380 | 1085 | 895 | 731 | 296 | 49 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1977 | 1341 | 1064 | 896 | 740 | 329 | 43 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1790 | 1260 | 1003 | 863 | 714 | 344 | 56 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1725 | 1257 | 1010 | 873 | 717 | 327 | 56 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1834 | 1276 | 994 | 813 | 647 | 287 | 46 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1777 | 1263 | 989 | 808 | 678 | 321 | 63 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1934 | 1353 | 1081 | 942 | 765 | 349 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1530 | 1081 | 863 | 737 | 608 | 298 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1478 | 1035 | 833 | 709 | 596 | 297 | 48 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1695 | 1206 | 984 | 825 | 686 | 294 | 52 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1789 | 1259 | 989 | 840 | 692 | 307 | 51 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:38 | 1 | 5 | 0.08 | 1976 | 1376 | 1062 | 886 | 716 | 348 | 52 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:39 | 1 | 5 | 0.08 | 1735 | 1258 | 986 | 812 | 663 | 304 | 46 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:39 | 1 | 5 | 0.08 | 1527 | 1096 | 876 | 752 | 608 | 296 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:39 | 1 | 5 | 0.08 | 1694 | 1205 | 957 | 808 | 676 | 321 | 52 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:39 | 1 | 5 | 0.08 | 1834 | 1319 | 1023 | 858 | 683 | 281 | 47 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:39 | 1 | 5 | 0.08 | 1782 | 1255 | 1027 | 865 | 715 | 328 | 54 | 3 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1800.1667 | 1269.9583 | 1005.7917 | 846.4583 | 695.4167 | 316.0833 | 52.25 | 1
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1878 | 1377 | 1136 | 990 | 846 | 426 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 2209 | 1489 | 1208 | 1028 | 866 | 431 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 2145 | 1487 | 1204 | 1034 | 882 | 420 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1906 | 1324 | 1087 | 917 | 775 | 380 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 2022 | 1433 | 1191 | 1019 | 880 | 434 | 101 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1639 | 1199 | 981 | 867 | 744 | 392 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1888 | 1285 | 1052 | 931 | 768 | 390 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1911 | 1366 | 1152 | 978 | 847 | 439 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1921 | 1384 | 1121 | 964 | 824 | 406 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 2039 | 1418 | 1168 | 1021 | 860 | 434 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:42 | 1 | 5 | 0.08 | 2025 | 1403 | 1165 | 995 | 825 | 410 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 2108 | 1483 | 1226 | 1070 | 939 | 509 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1831 | 1311 | 1068 | 920 | 767 | 392 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1933 | 1358 | 1081 | 925 | 783 | 410 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1798 | 1341 | 1086 | 940 | 783 | 404 | 102 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1986 | 1399 | 1149 | 984 | 846 | 415 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1851 | 1322 | 1083 | 938 | 801 | 420 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 2075 | 1461 | 1189 | 1004 | 845 | 432 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1685 | 1194 | 980 | 865 | 739 | 371 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1687 | 1152 | 963 | 827 | 688 | 385 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1653 | 1232 | 996 | 878 | 749 | 390 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 1817 | 1256 | 1025 | 883 | 777 | 393 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:43 | 1 | 5 | 0.08 | 2288 | 1605 | 1303 | 1112 | 929 | 481 | 117 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 2072 | 1502 | 1227 | 1071 | 898 | 437 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1931.9583 | 1365.875 | 1118.375 | 965.0417 | 819.2083 | 416.7083 | 89 | 0.083333
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1996 | 1446 | 1135 | 957 | 768 | 337 | 51 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1863 | 1292 | 1021 | 860 | 706 | 342 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1657 | 1191 | 960 | 817 | 675 | 312 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1802 | 1304 | 1026 | 853 | 687 | 334 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1837 | 1296 | 998 | 821 | 682 | 328 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1771 | 1214 | 951 | 791 | 613 | 308 | 59 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:44 | 1 | 5 | 0.08 | 1897 | 1304 | 1048 | 870 | 712 | 340 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1838 | 1259 | 991 | 819 | 694 | 317 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1659 | 1170 | 931 | 788 | 659 | 292 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1746 | 1249 | 991 | 812 | 646 | 291 | 59 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1814 | 1303 | 990 | 842 | 676 | 338 | 49 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1681 | 1195 | 936 | 802 | 644 | 313 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1641 | 1147 | 928 | 809 | 667 | 317 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1901 | 1261 | 961 | 817 | 654 | 310 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1811 | 1264 | 984 | 808 | 677 | 309 | 58 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1493 | 1070 | 843 | 720 | 589 | 295 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1698 | 1217 | 989 | 822 | 683 | 333 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1974 | 1391 | 1094 | 913 | 719 | 371 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1691 | 1204 | 955 | 787 | 634 | 292 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1655 | 1188 | 938 | 787 | 641 | 292 | 43 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1698 | 1184 | 939 | 794 | 637 | 293 | 53 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1774 | 1265 | 993 | 821 | 673 | 339 | 60 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1768.0455 | 1246.0909 | 981.9091 | 823.1818 | 669.8182 | 318.3182 | 60 | 0
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2050 | 1434 | 1158 | 1003 | 837 | 445 | 108 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1901 | 1405 | 1169 | 993 | 829 | 388 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1932 | 1393 | 1130 | 971 | 823 | 424 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2373 | 1663 | 1325 | 1144 | 931 | 428 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2304 | 1608 | 1307 | 1133 | 959 | 465 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1839 | 1333 | 1104 | 935 | 781 | 410 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1906 | 1401 | 1146 | 967 | 839 | 438 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1678 | 1219 | 1019 | 869 | 727 | 384 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1727 | 1226 | 1008 | 877 | 746 | 396 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2114 | 1514 | 1237 | 1084 | 910 | 468 | 106 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2052 | 1416 | 1145 | 999 | 847 | 418 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1990 | 1420 | 1137 | 960 | 830 | 406 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2099 | 1543 | 1272 | 1090 | 898 | 402 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1869 | 1314 | 1063 | 930 | 793 | 402 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1806 | 1255 | 1007 | 853 | 707 | 379 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1902 | 1388 | 1156 | 978 | 824 | 409 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2206 | 1540 | 1244 | 1060 | 871 | 436 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2194 | 1556 | 1236 | 1065 | 897 | 475 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1931 | 1378 | 1126 | 957 | 791 | 396 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2131 | 1530 | 1266 | 1076 | 914 | 482 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1622 | 1157 | 962 | 829 | 705 | 381 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1801 | 1335 | 1110 | 969 | 808 | 412 | 97 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1845 | 1342 | 1111 | 943 | 793 | 405 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2008 | 1390 | 1135 | 975 | 825 | 410 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-02 09:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2270 | 1645 | 1323 | 1102 | 896 | 458 | 95 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1982 | 1416.2 | 1155.84 | 990.48 | 831.24 | 420.68 | 86.12 | 0

## Sheet1
9866365.7407 | 7027717.5926 | 5739617.5926 | 4929387.963 | 4158756.4815 | 2069397.2222 | 414366.6667
37.7164 | 35.5588 | 26.4927 | 18.9584 | 12.8063 | 8.5725 | 8.2443
8669783.3599 | 6114906.6321 | 4844545.1223 | 4087602.0069 | 3357584.3966 | 1544134.1042 | 267916.6667
88.3336 | 61.8588 | 44.8197 | 32.1448 | 23.0973 | 14.5471 | 5.8648
18.5558 | 19.634 | 21.4209 | 21.8728 | 23.1402 | 27.7479 | 34.0136
6.8217 | 7.0224 | 10.0667 | 12.2879 | 15.1111 | 24.1476 | 41.2921
10.7949 | 12.0117 | 15.048 | 16.8906 | 19.4194 | 24.3325 | 30.3298
5.9681 | 6.3515 | 5.6913 | 4.7937 | 4.0181 | 2.0274 | 5.5785
12.1279 | 12.9887 | 15.5946 | 17.0769 | 19.2647 | 25.3824 | 35.3431
9866365.7407 | 37.7164 | 8669783.3599 | 88.3336 | 18.5558 | 6.8217 | 10.7949 | 5.9681 | 12.1279
7027717.5926 | 35.5588 | 6114906.6321 | 61.8588 | 19.634 | 7.0224 | 12.0117 | 6.3515 | 12.9887
5739617.5926 | 26.4927 | 4844545.1223 | 44.8197 | 21.4209 | 10.0667 | 15.048 | 5.6913 | 15.5946
4929387.963 | 18.9584 | 4087602.0069 | 32.1448 | 21.8728 | 12.2879 | 16.8906 | 4.7937 | 17.0769
4158756.4815 | 12.8063 | 3357584.3966 | 23.0973 | 23.1402 | 15.1111 | 19.4194 | 4.0181 | 19.2647
2069397.2222 | 8.5725 | 1544134.1042 | 14.5471 | 27.7479 | 24.1476 | 24.3325 | 2.0274 | 25.3824
414366.6667 | 8.2443 | 267916.6667 | 5.8648 | 34.0136 | 41.2921 | 30.3298 | 5.5785 | 35.3431